Предложение управляющей организации по  утверждению объема (перечня) работ и размера платы на ремонт общего  имущества дома по ул.  Вокзальная, д.23 на 2017г.

Предложение составлено на основании проведенного осмотра общего имущества МКД на предмет степени износа и пригодности к эксплуатации в соответствие с требованиями законодательства РФ, соблюдения характеристик надежности и безопасности многоквартирного дома, безопасности для жизни и здоровья граждан.

Перечень и ориентировочный объем необходимых работ по  ремонту общего имущества.

| № | Наименование ремонтных работ | Ед.изм. | Объем работ | Ориентировочная стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт при проведении опрессовки | шт | 3 | 21000 |
| 2 | Замена стояков ливневой канализации в МОП-1-3п. | шт | 3 | 63000 |
| 3 | Замена стояков системы ХВС | шт | 3 | 90000 |
| 4 | Замена стояков системы ГВС | шт | 3 | 90000 |
| 5 | Замена стояков канализации | шт | 3 | 90000 |
| 6 | Замена стояков системы отопления | шт | 6 | 180000 |
| 7 | Замена сборок на стояках системы ХГВС Ф 25 | шт | 20 | 20000 |
| 8 | Замена розлива системы отопления Ф40,32,50 | м | 80 | 50000 |
| 9 | Замена канализации Ф100 в подвале | м.п. | 30 | 50000 |
| 10 | Установка автоматических воздухоотводчиков на стояки системы отопления | шт | 50 | 45000 |
| 11 | Установка автоматических воздухоотводчиков на стояки системы ГВС. | шт | 12 | 10000 |
| 12 | Установка клиновых задвижек Ф20 на стояки системы отопления | шт | 50 | 55000 |
| 13 | Локальный ремонт кровли над 2 и 3 п-д | м2 | 600 | 330000 |
| 14 | Изготовление проектно-сметной документации для проведения работ по капитальному ремонту кровли | шт | 1 | 450000 |
| 15 | Установка двери выход на кровлю | шт | 2 | 20000 |
| 16 | Замена тамбурных дверей | шт | 3 | 75000 |
| 17 | Ремонт МПШ (в т.ч.кв.39,78,84,111 и др.) | м.п. | 150 | 85000 |
| 18 | Устройство скатных козырьков над сушилками входы в подъезд | шт | 3 | 80000 |
| 19 | Замена дверей на мусорокамерах | шт | 3 | 50000 |
| 20 | Очистка подъездных сушилок от мусора | шт | 27 | 108000 |
| 21 | Локальный ремонт кровли над входом в подвал | шт | 1 | 30000 |
| 22 | Косметический ремонт подъезда | шт | 3 | 390000 |
| 23 | Косметический ремонт входных групп | шт | 3 | 45000 |
| 24 | Замена входных дверей | шт | 3 | 105000 |
| 25 | Ремонт отмостки | м2 | 40 | 50000 |
| 26 | Асфальтирование придомовой территории | м2 | 100 | 120000 |
| 27 | Установка столбиков от парковки (2п-д) | шт | 15 | 21000 |
| 28 | Обрезка деревьев (2п-д) | шт | 5 | 50000 |
| 29 | Ремонт ВРУ (электрощитовая) | шт | 1 | 30000 |
| 30 | Подкрепление слаботочных проводов | м | 168 | 5000 |
| 31 | Монтаж контура заземления по технологии Gоlmar | шт | 1 | 52000 |
| Предложение по энергосберегающим мероприятиям: (п.12 ст.12 ФЗ РФ № 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" от 23 ноября 2009г) |
| 32 | Замена прибора учета тепловой энергии | шт | 3 | 240000 |
| 33 | Установка прибора учета ГВС с изготовлением проекта | шт | 3 | 300000 |
| 34 | Установка прибора учета ХВС с изготовлением проекта | шт | 1 | 100000 |
| 35 | Изготовление энергетического паспорта | шт | 1 | 200000 |
| 36 | Установка пластиковых окон в МОП (1,2,3п-д) | шт | 27 | 450000 |
| ИТОГО | 4150000 |

В соответствии с п. 1 ст. 45 ЖК РФ и условиями договора управления МКД Вам необходимо провести общее собрание собственников и утвердить объемы (перечень) работ и размер платы на ремонт общего имущества на 2017 год.