Предложение управляющей организации по  утверждению объема (перечня) работ и размера платы на ремонт общего  имущества дома по ул.  Вокзальная, д.25  на 2017г.

Предложение составлено на основании проведенного осмотра общего имущества МКД на предмет степени износа и пригодности к эксплуатации в соответствие с требованиями законодательства РФ, соблюдения характеристик надежности и безопасности многоквартирного дома, безопасности для жизни и здоровья граждан.

Перечень и ориентировочный объем необходимых работ по  ремонту общего имущества.

| № | Наименование ремонтных работ | Ед.изм. | Объем работ | Ориентировочная стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт при проведении опрессовки | шт | 4 | 30000 |
| 2 | Замена стояков внутреннего водостока в МОП | шт | 4 | 84000 |
| 3 | Замена стояков системы отопления кв.64,89,111,93,72 | шт | 5 | 200000 |
| 4 | Замена сборок на стояках системы ХГВС Ф25 | шт | 20 | 20000 |
| 5 | Замена задвижек на системе отопления Ф50мм | шт | 6 | 20000 |
| 6 | Установка повысительного насоса на систему ХВС | шт | 1 | 70000 |
| 7 | Замена стояков канализации | шт | 4 | 120000 |
| 8 | Замена стояков системы ГВС | шт | 4 | 160000 |
| 9 | Замена стояков системы отопления | шт | 5 | 150000 |
| 10 | Замена стояков системы ХВС | шт | 4 | 120000 |
| 11 | Установка автоматических воздухоотводчиков на стояки системы отопления | шт | 60 | 54000 |
| 12 | Установка автоматических воздухоотводчиков на стояки системы ГВС. | шт | 16 | 15000 |
| 13 | Изготовление технического паспорта | шт | 1 | 100000 |
| 14 | Локальный ремонт мягкой кровли | м2 | 200 | 110000 |
| 15 | Ремонт МПШ (в т.ч. кв.143,141,68,133,138,25,64,66,132,16,12) | м.п. | 300 | 165000 |
| 16 | Косметический ремонт подъездов (1,3,4п-д) | шт | 3 | 390000 |
| 17 | Установка пластиковых окон в МОП (1,2,3,4п-д) | шт | 4 | 600000 |
| 18 | Установка дверей на выход на кровлю | шт | 2 | 15000 |
| 19 | Замена дверей на мусорокамерах | шт | 4 | 78000 |
| 20 | Замена тамбурных дверей | шт | 4 | 100000 |
| 21 | Устройство скатных козырьков над сушилками | шт | 4 | 80000 |
| 22 | Замена входных дверей | шт | 4 | 140000 |
| 23 | Косметический ремонт входных групп | шт | 4 | 60000 |
| 24 | Очистка подъездных сушилок от мусора | шт | 32 | 128000 |
| 25 | Очистка тех. этажа от мусора | м3 | 20 | 20000 |
| 26 | Ремонт ВРУ (электрощитовая) | шт | 1 | 30000 |
| 27 | Замена стояковых силовых проводов | шт | 4 | 160000 |
| 28 | Подкрепление слаботочных проводов | м | 167 | 10000 |
| 29 | Ремонт этажных эл.щитов | шт | 13 | 78000 |
| 30 | Монтаж контура заземления по технологии Gоlmar | шт | 2 | 104000 |
| 31 | Снос, обрезка деревьев | шт | 3 | 30000 |
| 32 | Ремонт отмостки | м2 | 60 | 72000 |
| 33 | Модернизация детской площадки (установка новых элементов) | шт | 1 | 100000 |
| 34 | Асфальтирование у входов в подъезд (3,4п-д) | м2 | 40 | 60000 |
| Предложение по энергосберегающим мероприятиям: (п.12 ст.12 ФЗ РФ № 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" от 23 ноября 2009г) |
| 35 | Замена прибора учета тепловой энергии | шт | 4 | 320000 |
| 36 | Установка прибора учета ГВС с изготовлением проекта | шт | 4 | 400000 |
| 37 | Установка прибора учета ХВС с изготовлением проекта | шт | 1 | 400000 |
| 38 | Замена элеваторного теплового узла на автоматический узел управления с изготовлением проекта | шт | 3 | 1500000 |
| 39 | Замена теплоизоляции трубопроводов системы отопления и ГВС в подвале | м.п. | 70 | 30000 |
| 40 | Изготовление энергетического паспорта | шт | 1 | 200000 |
| 41 | Утепление чердачного перекрытия по периметру | м2 | 260 | 240000 |
| 42 | Установка энергосберегающих светодиодных светильников в МОП | шт | 48 | 100800 |
| 43 | Установка энергосберегающих светодиодных прожекторов на уличное освещение | шт | 4 | 36000 |
|  |  |  | ИТОГО | 6899800 |

В соответствии с п. 1 ст. 45 ЖК РФ и условиями договора управления МКД Вам необходимо провести общее собрание собственников и утвердить объемы (перечень) работ и размер платы на ремонт общего имущества на 2017 год.