Предложение управляющей организации по  утверждению объема (перечня) работ и размера платы на ремонт общего  имущества дома по ул.  Вокзальная, д.27  на 2017г.

Предложение составлено на основании проведенного осмотра общего имущества МКД на предмет степени износа и пригодности к эксплуатации в соответствие с требованиями законодательства РФ, соблюдения характеристик надежности и безопасности многоквартирного дома, безопасности для жизни и здоровья граждан.

Перечень и ориентировочный объем необходимых работ по  ремонту общего имущества.

| № | Наименование ремонтных работ | Ед.изм. | Объем работ | Ориентировочная стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт при проведении опрессовки | шт. | 4 | 30000 |
| 2 | Монтаж металлической станины с фундаментом, для предотвращения провисания насоса системы отопления | шт. | 1 | 10000 |
| 3 | Замена канализации Ф110 в подвале | м | 100 | 100000 |
| 4 | Замена стояков ливневой канализации в МОП | шт. | 4 | 84000 |
| 5 | Замена розлива отопления | м.п. | 50 | 90000 |
| 6 | Замена сборок на стояках системы ХГВС Ф 20,25 | шт. | 100 | 150000 |
| 7 | Установка автоматических воздухоотводчиков на стояки системы отопления | шт. | 60 | 54000 |
| 8 | Установка автоматических воздухоотводчиков на стояки системы ГВС. | шт. | 16 | 13300 |
| 9 | Установка клиновых задвижек Ф20 на стояки системы отопления | шт. | 60 | 54000 |
| 10 | Изготовление технического паспорта | шт. | 1 | 100000 |
| 11 | Локальный ремонт мягкой кровли | м2 | 300 | 165000 |
| 12 | Устройство скатных балконных козырьков | шт. | 8 | 240000 |
| 13 | Устройство скатных козырьков над входами в подъезд | шт. | 4 | 160000 |
| 14 | Ремонт МПШ ( в т.ч. кв.120 и др) | м.п. | 150 | 82500 |
| 15 | Косметический ремонт подъездов (1,2,4п-д) | шт. | 3 | 390000 |
| 16 | Замена тамбурных дверей | шт. | 4 | 100000 |
| 17 | Установка дверей на выход на кровлю | шт. | 4 | 28000 |
| 18 | Установка пандуса 4п кв 136 | шт. | 1 | 25000 |
| 19 | Устройство козырьков над входами в подвалы ( из профилированного листа) | шт. | 3 | 90000 |
| 20 | Демонтаж бетонной плиты, отделяющий вход в мусорокамеру (1,2,3,4 п-д) | шт. | 4 | 20000 |
| 21 | Замена входных дверей | шт. | 4 | 140000 |
| 22 | Замена стояковых силовых проводов | шт. | 4 | 160000 |
| 23 | Ремонт ВРУ (электрощитовая) | шт. | 1 | 30000 |
| 24 | Ремонт этажных эл.щитов | шт. | 17 | 102000 |
| 25 | Подкрепление слаботочных проводов | м | 196 | 10000 |
| 26 | Монтаж контура заземления по технологии Gоlmar | шт. | 1 | 52000 |
| 27 | Снос, обрезка деревьев | шт. | 2 | 20000 |
| 28 | Устройство детской площадки | шт. | 1 | 100000 |
| 29 | Покраска детской площадки | шт. | 1 | 30000 |
| 30 | Ремонт отмостки | м2 | 20 | 24000 |
| 31 | Ограждение газона (1,2п-д) | м.п. | 25 | 40000 |
| Предложение по энергосберегающим мероприятиям: (п.12 ст.12 ФЗ РФ № 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" от 23 ноября 2009г) |
| 32 | Замена элеваторного теплового узла на автоматический узел управления с изготовлением проекта | шт. | 4 | 2400000 |
| 33 | Замена прибора учета тепловой энергии с изготовлением проекта | шт. | 1 | 250000 |
| 34 | Установка прибора учета ГВС с изготовлением проекта | шт. | 1 | 200000 |
| 35 | Установка прибора учета ХВС с изготовлением проекта | шт. | 1 | 150000 |
| 36 | Замена теплоизоляции трубопроводов системы отопления, ГВС в подвале Ф32,40,50 | м | 100 | 50000 |
| 37 | Установка пластиковых окон в МОП (2 п-д) | шт. | 18 | 160000 |
| 38 | Утепление чердачного перекрытия по периметру | м2 | 260 | 260000 |
| 39 | Установка светодиодных светильников в МОП | шт. | 48 | 100800 |
| ИТОГО | 6264600 |

В соответствии с п. 1 ст. 45 ЖК РФ и условиями договора управления МКД Вам необходимо провести общее собрание собственников и утвердить объемы (перечень) работ и размер платы на ремонт общего имущества на 2017 год.