Предложение управляющей организации по  утверждению объема (перечня) работ и размера платы на ремонт общего  имущества дома по ул.  Вокзальная, д.35  на 2017г.

Предложение составлено на основании проведенного осмотра общего имущества МКД на предмет степени износа и пригодности к эксплуатации в соответствие с требованиями законодательства РФ, соблюдения характеристик надежности и безопасности многоквартирного дома, безопасности для жизни и здоровья граждан.

Перечень и ориентировочный объем необходимых работ по  ремонту общего имущества.

| № | Наименование ремонтных работ | Ед.изм. | Объем работ | Ориентировочная стоимость, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт при проведении опрессовки | шт | 2 | 15000 |
| 2 | Замена канализации Ф110 в подвале | м | 100 | 100000 |
| 3 | Установка автоматических воздухоотводчиков на стояки системы ГВС | шт | 8 | 10000 |
| 4 | Замена розлива системы отопления Ф32,40,50 | м | 80 | 110000 |
| 5 | Замена стояков системы отопления | шт | 3 | 90000 |
| 6 | Замена стояков системы ХВС | шт | 3 | 90000 |
| 7 | Замена стояков системы ГВС | шт | 3 | 120000 |
| 8 | Замена стояков канализации | шт | 3 | 90000 |
| 9 | Локальный ремонт мягкой кровли | м2 | 70 | 38500 |
| 10 | Замена входных дверей (1,2п-д) | шт | 2 | 70000 |
| 11 | Укладка кафельной плитки в МОП | м2 | 70 | 110000 |
| 12 | Ремонт цоколя | м2 | 80 | 90000 |
| 13 | Ремонт ВРУ (электрощитовая) | шт | 1 | 30000 |
| 14 | Ремонт этажных эл.щитов | шт | 5 | 30000 |
| 15 | Замена стояковых силовых проводов | шт | 4 | 160000 |
| 16 | Подкрепление слаботочных проводов | м | 168 | 10000 |
| 17 | Монтаж контура заземления по технологии Gоlmar | шт | 1 | 52000 |
| 18 | Снос, обрезка деревьев | шт | 4 | 40000 |
| 19 | Установка столбиков (1п-д) | шт | 15 | 22500 |
| 20 | Модернизация детской площадки (установка новых элементов) | шт | 1 | 100000 |
| 21 | Покраска детской площадки | шт | 1 | 20000 |
| 22 | Ремонт крылец (1,2п-д) | шт | 2 | 40000 |
| 23 | Частичный ремонт отмостки (асфальт) | м2 | 20 | 20000 |
| Предложение по энергосберегающим мероприятиям: (п.12 ст.12 ФЗ РФ № 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" от 23 ноября 2009г) |
| 24 | Замена элеваторного теплового узла на автоматический узел управления с изготовлением проекта | шт | 2 | 1200000 |
| 25 | Замена прибора учета тепловой энергии | шт | 2 | 160000 |
| 26 | Установка прибора учета ГВС с изготовлением проекта | шт | 2 | 200000 |
| 27 | Установка прибора учета ХВС с изготовлением проекта | шт | 1 | 200000 |
| 28 | Замена теплоизоляции трубопроводов системы отопления, ГВС в подвале Ф32,40,50 | м | 100 | 50000 |
| 29 | Изготовление энергетического паспорта | шт | 1 | 200000 |
|  |  |  | ИТОГО | 3468000 |

В соответствии с п. 1 ст. 45 ЖК РФ и условиями договора управления МКД Вам необходимо провести общее собрание собственников и утвердить объемы (перечень) работ и размер платы на ремонт общего имущества на 2017 год.