Общество с ограниченной ответственностью

« Управдом»

Россия, 634049, г. Томск, ул. Ив.Черных, 20

Тел./факс: (3822) 67-08-75, 66-93-91, e-mail: uprawdom@sibmail.com

Исх. №             от  _______________  			Собственникам  кв.

______________________________

ул. Вокзальная, 25

Предложение об утверждении объема (перечня) работ

на  общем имуществе дома по адресу г.Томск, ул.Вокзальная, 25

и размера платы.

Уважаемые собственники!

В соответствии с действующим жилищным законодательством (ст.ст. 36, 39, 45, Жилищный Кодекс РФ, Постановление Правительства РФ от 13.08.2006г. №491, Постановлением Правительства РФ от 3 апреля 2013 года N 290) собственники на общем собрании обязаны ежегодно утверждать состав общего имущества многоквартирного дома, а также тарифы на содержание, обслуживание и ремонт, в размере, обеспечивающем содержание общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с требованиями законодательства РФ.

В ходе обследования жилого дома по ул. Вокзальная, 25 выявлено, что для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации, соблюдения характеристик надежности и безопасности многоквартирного дома, безопасности для жизни и здоровья граждан, постоянную готовность инженерных коммуникаций и другого оборудования, входящих в состав общего имущества, необходимо выполнить нижеуказанные работы по содержанию и ремонту с соответствующим размером платы за данные работы и услуги:

| № | Наименование ремонтных работ | Ед.изм. | Объем работ | Ориентировочная стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт при проведении опресовки | шт | 4 | 28000 |
| 2 | Изготовление технического паспорта | шт | 1 | 100000 |
| 3 | Изготовление энергетического паспорта | шт | 1 | 200000 |
| 4 | Ремонт мягкой кровли | м2 | 400 | 140000 |
| 5 | Замена элеват.т.у. на автоматический + проект | шт | 4 | 1000000 |
| 6 | Замена ПУ тепла | шт | 4 | 320000 |
| 7 | Устройство скатных козырьков над балконами кв 108,69 и др | шт | 12 | 240000 |
| 8 | Ремонт МПШ | м.п. | 250 | 112500 |
| 9 | Ремонт подъездов 1,2,3, 4 со сменой п/я | шт | 4 | 320000 |
| 10 | Замена стояков ливневой канализации в МОП | шт | 4 | 84000 |
| 11 | Установка пластиковых окон в подъездах 1,2,3,4, | шт | 4 | 600000 |
| 12 | Модернизация детской площадки (уст.новых элементов) | шт | 1 | 100000 |
| 13 | Замена изоляции труб в подвале |  |  | 40000 |
| 14 | Замена стояков ц.о. кв 132 | шт | 2 | 60000 |
| 15 | Замена канализации Ф100 в подвале | м.п. | 10 | 10000 |
| 16 | Установка дверей на выход на кровлю | шт | 2 | 15000 |
| 17 | Замена розлива ц.о. (1 п-д) | м.п. | 80 | 48000 |
| 18 | Замена задвижек на с.о. Ф50мм | шт | 6 | 18000 |
| 19 | Замеры сопротивления изоляции стояковых силовых проводов | шт | 4 | 8800 |
| 20 | Замена стояковых силовых проводов | шт | 4 | 136000 |
| 21 | Ремонт ВРУ | шт | 1 | 26000 |
| 22 | Установка светодиодных светильников в МОП | шт | 48 | 76800 |
| 23 | Установка светодиодных прожекторов на уличное освещение | шт | 9000 | 36000 |
| 24 | Монтаж контура заземления по технологии Gоlmar | шт | 1 | 52000 |
| 25 | Установка насоса ХВС | шт | 1 | 55000 |
| 26 | Замена тамбурных дверей 1,2,3,4 подъезды | шт | 4 | 100000 |
| 27 | Ремонт отмостки (асфальт,3,4п-д) | м2 | 60 | 60000 |
| 28 | Замена стояков канализации кв.82,100,132,114 | шт | 4 | 95000 |
| 29 | Замена стояков ГВС кв.82,100,132,114 | шт | 4 | 120000 |
| 30 | Замена стояков ХВС кв.82,100,132,114 | шт | 4 | 80000 |
| 31 | Утепление чердачного перекрытия по периметру (пенопластом) | м2 | 260 | 240000 |
| 32 | Установка автоматических воздухоотводчиков на стояки с.о. | шт | 60 | 42000 |
| 33 | асфальтирование у входов в подъезд 3,4 | м2 | 40 | 40000 |
| 34 | Установка автоматических воздухоотводчиков на стояки ГВС. | шт | 16 | 11200 |
|  |  |  | ИТОГО | 4614300 |

Справочно:

Тариф по текущему ремонту на Вашем доме в 2013г. составляет  4,77 руб. /м2. Общая площадь жилых и нежилых помещений составляет 7971,6 м2. Предположительный остаток денежных средств по текущему ремонту на 01.01.2014г.  будет составлять:     «-» 149000 руб. Ориентировочно сумма на выполнение работ, по текущему ремонту исходя из действующего тарифа и с учетом затрат на содержание УК  и затрат на непредвиденный ремонт  в  2014 г. будет составлять 287000 руб.

Таким образом, в рамках существующего тарифа, необходимо из предложенных работ выбрать перечень работ на сумму 287000 руб. Либо в случае превышения утвердить новый размер платы в сторону увеличения.

В связи с вышесказанным рекомендуем Вам в срок до 30 декабря 2013г. провести общее собрание собственников помещений в доме и утвердить перечень работ и размер платы на ремонт общего имущества дома..

В случае непроведения собрания, данные тарифы будут применены в соответствии с условиями подрядных договоров, либо по согласованию с органами местного самоуправления.

Исполнительный директор                                                               А.О. Панченко

Получено           _________________       _____________________  «___»   декабря 2013г.

Протокол собрания

членов Совета дом по ул. Вокзальная, 25

г. Томск                                                                                              от «__»  декабря 2013г.

Домовым комитетом по ул. Вокзальная, 25 принято решение включить в план текущего ремонта на 2014 г. следующие работы:

| № п/п | Наименование работ | ед. изм. | объем | Ориентировочная стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Подписи:

_________________             /__________________________ /

_________________            /__________________________/

_________________             /_________________________ /