Общество с ограниченной ответственностью

« Управдом»

Россия, 634049, г. Томск, ул. Ив.Черных, 20

Тел./факс: (3822) 67-08-75, 66-93-91, e-mail: uprawdom@sibmail.com

Исх. №             от  _______________  			Собственникам  кв.

______________________________

ул. Вокзальная, 41

Предложение об утверждении объема (перечня) работ

на  общем имуществе дома по адресу г.Томск, ул.Вокзальная, 41

и размера платы.

Уважаемые собственники!

В соответствии с действующим жилищным законодательством (ст.ст. 36, 39, 45, Жилищный Кодекс РФ, Постановление Правительства РФ от 13.08.2006г. №491, Постановлением Правительства РФ от 3 апреля 2013 года N 290) собственники на общем собрании обязаны ежегодно утверждать состав общего имущества многоквартирного дома, а также тарифы на содержание, обслуживание и ремонт, в размере, обеспечивающем содержание общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с требованиями законодательства РФ.

В ходе обследования жилого дома по ул. Вокзальная, 41 выявлено, что для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации, соблюдения характеристик надежности и безопасности многоквартирного дома, безопасности для жизни и здоровья граждан, постоянную готовность инженерных коммуникаций и другого оборудования, входящих в состав общего имущества, необходимо выполнить нижеуказанные работы по содержанию и ремонту с соответствующим размером платы за данные работы и услуги:

| № | Наименование ремонтных работ | Ед.изм. | Объем работ | Ориентировочная стоимость, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт при проведении опресовки | шт | 3 | 21000 |
| 2 | Изготовление технического паспорта | шт | 1 | 100000 |
| 3 | Изготовление энергетического паспорта | шт | 1 | 200000 |
| 4 | Ремонт мягкой кровли кв 100,101 и др | м2 | 400 | 210000 |
| 5 | Замена элеват.т.у. на автоматический + проект | шт | 3 | 750000 |
| 6 | Замена ПУ тепла | шт | 3 | 240000 |
| 7 | Устройство скатных козырьков над балконами | шт | 10 | 200000 |
| 8 | Установка пластиковых окон в подъездах 1,2,3, | шт | 21 | 250000 |
| 9 | Замена изоляции труб в подвале |  |  | 10000 |
| 10 | замена крыльевых задвижек на с.о. Ф50 | шт | 4 | 15000 |
| 11 | Замена канализации Ф100 в подвале | м.п. | 10 | 10000 |
| 12 | Ремонт этажных эл.щитов | шт | 10 | 45000 |
| 13 | Замеры сопротивления изоляции стояковых силовых проводов | шт | 3 | 6600 |
| 14 | Замена стояковых силовых проводов | шт | 3 | 102000 |
| 15 | Ремонт ВРУ | шт | 1 | 26000 |
| 16 | Установка светодиодных светильников в МОП | шт | 36 | 57600 |
| 17 | Установка светодиодных прожекторов на уличное освещение | шт | 3 | 27000 |
| 18 | Монтаж контура заземления по технологии Gоlmar | шт | 1 | 52000 |
| 19 | Замена сборок ХГВС и ц.о. Ф20,25 мм | шт | 20 | 20000 |
| 20 | Установка автоматических воздухоотводчиков на стояки ГВС. | шт | 12 | 8500 |
| 21 | установка клиновых задвижек Ф20 на стояки с.о. | шт | 45 | 40000 |
| 22 | Замена стояков системы отопления кв 73, 71 | шт | 2 | 50000 |
| 23 | замена стояков хвс | шт | 3 | 90000 |
| 24 | замена стояков гвс | шт | 3 | 120000 |
| 25 | замена стояков канализации | шт | 3 | 90000 |
| 26 | ремонт цоколя (подъездная сторона) |  |  | 80000 |
| 27 | Частичный ремонт отмостки (асфальт) (1,2 п-д) | м2 | 50 | 50000 |
|  |  |  | ИТОГО | 2870700 |

Справочно:

Тариф по текущему ремонту на Вашем доме в 2013г. составляет  4,77 руб. /м2. Общая площадь жилых и нежилых помещений составляет 7114,00 м2. Предположительный остаток денежных средств по текущему ремонту на 01.01.2014г.  будет составлять: «-» 262500 руб. Ориентировочно сумма на выполнение работ, по текущему ремонту исходя из действующего тарифа и с учетом затрат на содержание УК  и затрат на непредвиденный ремонт  в  2014 г. будет составлять «+» 268700 руб.

Таким образом, в рамках существующего тарифа, необходимо из предложенных работ выбрать перечень работ на сумму 268700 руб. Либо в случае превышения утвердить новый размер платы в сторону увеличения.

В связи с вышесказанным рекомендуем Вам в срок до 30 декабря 2013г. провести общее собрание собственников помещений в доме и утвердить перечень работ и размер платы на ремонт общего имущества дома..

В случае непроведения собрания, данные тарифы будут применены в соответствии с условиями подрядных договоров, либо по согласованию с органами местного самоуправления.

Исполнительный директор                                                               А.О. Панченко

Получено           _________________       _____________________  «___»   декабря 2013г.

Протокол собрания

членов Совета дом по ул. Вокзальная, 41

г. Томск                                                                                              от «__»  декабря 2013г.

Домовым комитетом по ул. Вокзальная, 41  принято решение включить в план текущего ремонта на 2014 г. следующие работы:

| № п/п | Наименование работ | ед. изм. | объем | Ориентировочная стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Подписи:

_________________             /__________________________ /

_________________            /__________________________/

_________________             /_________________________ /