Предложение управляющей организации по  утверждению объема (перечня) работ и размера платы на ремонт общего  имущества дома по ул.  Железнодорожная, д.30 на 2017г.

Предложение составлено на основании проведенного осмотра общего имущества МКД на предмет степени износа и пригодности к эксплуатации в соответствие с требованиями законодательства РФ, соблюдения характеристик надежности и безопасности многоквартирного дома, безопасности для жизни и здоровья граждан.

Перечень и ориентировочный объем необходимых работ по  ремонту общего имущества.

| № | Наименование ремонтных работ | Ед.изм. | Объем работ | Ориентировочная стоимость, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт при проведении опрессовки | шт | 3 | 21000 |
| 2 | Замена сборок на стояках системы ХГВС Ф25,20 | шт | 70 | 70000 |
| 3 | Замена канализации Ф110 в подвале | м | 100 | 100000 |
| 4 | Установка насоса на систему ХВС | шт | 1 | 70000 |
| 5 | Замена стояков ливневой канализации в МОП | шт | 3 | 75000 |
| 6 | Замена крыльевых задвижек на системе отопления Ф50 | шт | 12 | 50000 |
| 7 | Замена розлива отопления | м | 60 | 110000 |
| 8 | Установка автоматических воздухоотводчиков на стояки системы отопления | шт | 50 | 50000 |
| 9 | Установка автоматических воздухоотводчиков на стояки системы ГВС. | шт | 12 | 15000 |
| 10 | Установка клиновых задвижек Ф20 на стояки системы отопления | шт | 50 | 50000 |
| 11 | Локальный ремонт мягкой кровли | м2 | 500 | 275000 |
| 12 | Ремонт МПШ (в т.ч.кв.106,108 и др) | м.п. | 35 | 19250 |
| 13 | Косметический ремонт подъездов | шт | 3 | 390000 |
| 14 | Ремонт вент.шахты | шт | 3 | 30000 |
| 15 | Ремонт цоколя | м2 | 150 | 180000 |
| 16 | Замена тамбурных дверей | шт | 3 | 75000 |
| 17 | Установка дверей на выход на кровлю | шт | 2 | 20000 |
| 18 | Утепление торцевых стен (термоизоляционной краской) | м2 | 600 | 540000 |
| 19 | Устройство решеток над входами в подвалы (обшить п.листом) | шт | 3 | 90000 |
| 20 | Замена входных дверей | шт | 3 | 105000 |
| 21 | Очистка тех. этажа от мусора | м3 | 10 | 20000 |
| 22 | Ремонт этажных эл.щитов | шт | 14 | 84000 |
| 23 | Замена стояковых силовых проводов | шт | 2 | 80000 |
| 24 | Ремонт ВРУ (электрощитовая) | шт | 1 | 30000 |
| 25 | Монтаж контура заземления по технологии Gоlmar | шт | 1 | 52000 |
| 26 | Установка видеонаблюдения | шт | 1 | 250000 |
| 27 | Монтаж освещения в подвале | шт | 3 | 30000 |
| 28 | Формовочная обрезка деревьев | шт | 12 | 30000 |
| 29 | Спил деревьев | шт | 2 | 20000 |
| 30 | Частичный ремонт отмостки (за домом, асфальт) | м2 | 50 | 60000 |
| Предложение по энергосберегающим мероприятиям: (п.12 ст.12 ФЗ РФ № 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" от 23 ноября 2009г) |
| 31 | Замена элеватарного теплового узла на автоматический узел управления с изготовлением проекта | шт | 3 | 180000 |
| 32 | Замена теплоизоляции трубопроводов системы отопления,ГВС | м | 160 | 64000 |
| 33 | Замена прибора учета тепловой энергии | шт | 1 | 80000 |
| 34 | Установка прибора учета ХВС с изготовлением проекта | шт | 1 | 100000 |
| 35 | Установка прибора учета ГВС с изготовлением проекта | шт | 1 | 100000 |
| 36 | Изготовление энергетического паспорта | шт | 1 | 200000 |
| 37 | Установка пластиковых окон в МОП (1,2,3п-д) | шт | 3 | 450000 |
| 38 | Установка светодиодных светильников в МОП | шт | 36 | 80000 |
| 39 | Установка светодиодных прожекторов на уличное освещение | шт | 3 | 27000 |
| ИТОГО | 4272250 |

В соответствии с п. 1 ст. 45 ЖК РФ и условиями договора управления МКД Вам необходимо провести общее собрание собственников и утвердить объемы (перечень) работ и размер платы на ремонт общего имущества на 2017 год.