Предложение управляющей организации по  утверждению объема (перечня) работ и размера платы на ремонт общего  имущества дома по ул.  Железнодорожная, д.32 на 2017г.

Предложение составлено на основании проведенного осмотра общего имущества МКД на предмет степени износа и пригодности к эксплуатации в соответствие с требованиями законодательства РФ, соблюдения характеристик надежности и безопасности многоквартирного дома, безопасности для жизни и здоровья граждан.

Перечень и ориентировочный объем необходимых работ по  ремонту общего имущества.

| № | Наименование ремонтных работ | Ед.изм. | Объем работ | Ориентировочная стоимость, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт при проведении опрессовки | шт | 2 | 14000 |
| 2 | Замена канализации Ф110 в подвале | м | 100 | 100000 |
| 3 | Замена сборок на стояках системы ХГВС Ф25,20 | шт | 60 | 60000 |
| 4 | Замена запорной арматуры на системе ГВС Ф50 | шт | 50 | 50000 |
| 5 | Замена элеваторов на узлах управления системы отопления | шт | 2 | 40000 |
| 6 | Установка клиновых задвижек Ф20 на стояки системы отопления | шт | 120 | 100000 |
| 7 | Частичный ремонт лестничных маршей (1-8п-д) | м2 | 20 | 30000 |
| 8 | Ремонт кровли (смена шифера на профнастил, с частичной заменой обрешетки) 7,8п-д | м2 | 400 | 550000 |
| 9 | Устройство скатных балконных козырьков | шт | 28 | 840000 |
| 10 | Ремонт пола в МОП (керамич.плитка) | м2 | 250 | 250000 |
| 11 | Косметический ремонт подъездов (1, 8п-д) | шт | 2 | 140000 |
| 12 | Замена тамбурных дверей (1-8п-д) | шт | 5 | 125000 |
| 13 | Замена входных (домофонных) дверей (1-8п-д) | шт | 8 | 280000 |
| 14 | Косметический ремонт входных групп (1-8п-д) | шт | 8 | 80000 |
| 15 | Ремонт крылец (1-8п-д) | шт | 8 | 160000 |
| 16 | Очистка тех. этажа от мусора | м3 | 10 | 40000 |
| 17 | Устройство колясочной под лестницей | шт | 1 | 10000 |
| 18 | Гидроизоляция и утепление фундамента (подъездная сторона, худ.школа,библиотека) | м2 | 100 | 200000 |
| 19 | Замена стояковых силовых проводов | шт | 4 | 136000 |
| 20 | Подкрепление слаботочных проводов | м | 65 | 2470 |
| 21 | Ремонт ВРУ (электрощитовая) | шт | 2 | 60000 |
| 22 | Ремонт этажных эл.щитов | шт | 25 | 150000 |
| 23 | Монтаж контура заземления по технологии Gоlmar | шт | 2 | 76000 |
| 24 | Монтаж освещения в подвале | шт | 8 | 80000 |
| 25 | Формовочная обрезка деревьев | шт | 15 | 20000 |
| 26 | Асфальтирование парковки | м2 | 150 | 200000 |
| 27 | Модернизация детской площадки (установка новых элементов) | шт | 1 | 100000 |
| 28 | Покраска детской площадки | шт | 1 | 20000 |
| 29 | Устройство площадки под автостоянку | шт | 1 | 30000 |
| 30 | Частичный ремонт отмостки (асфальт) | м2 | 100 | 120000 |
| Предложение по энергосберегающим мероприятиям: (п.12 ст.12 ФЗ РФ № 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" от 23 ноября 2009г) |
| 31 | Замена элеваторного теплового узла на автоматический узел управления с изготовлением проекта | шт | 2 | 900000 |
| 32 | Замена прибора учета тепловой энергии | шт | 1 | 80000 |
| 33 | Установка прибора учета ХВС с изготовлением проекта | шт | 1 | 100000 |
| 34 | Установка прибора учета ГВС с изготовлением проекта | шт | 1 | 100000 |
| 35 | Замена теплоизоляции трубопроводов системы отопления,ГВС Ф50,69,80 | м | 180 | 72000 |
| 36 | Изготовление энергетического паспорта | шт | 1 | 200000 |
| 37 | Установка пластиковых окон в МОП (1-8п-д) | шт | 32 | 480000 |
| 38 | Установка светодиодных светильников в МОП | шт | 64 | 135000 |
| 39 | Установка светодиодных прожекторов на уличное освещение | шт | 8 | 72000 |
|  |  |  | ИТОГО | 6202470 |

В соответствии с п. 1 ст. 45 ЖК РФ и условиями договора управления МКД Вам необходимо провести общее собрание собственников и утвердить объемы (перечень) работ и размер платы на ремонт общего имущества на 2017 год.