Предложение управляющей организации по  утверждению объема (перечня) работ и размера платы на ремонт общего  имущества дома по ул.  Железнодорожная, д. 60  на 2017г.

Предложение составлено на основании проведенного осмотра общего имущества МКД на предмет степени износа и пригодности к эксплуатации в соответствие с требованиями законодательства РФ, соблюдения характеристик надежности и безопасности многоквартирного дома, безопасности для жизни и здоровья граждан.

Перечень и ориентировочный объем необходимых работ по  ремонту общего имущества.

| № | Наименование ремонтных работ | Ед.изм. | Объем работ | Ориентировочная стоимость, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт при проведении опрессовки | шт | 1 | 10000 |
| 2 | Замена сборок на стояках системы ХГВС Ф25,20 | шт | 50 | 50000 |
| 3 | Ремонт канализации Ф110 | м | 100 | 100000 |
| 4 | Установка автоматических воздухоотводчиков на стояки системы отопления | шт | 20 | 20000 |
| 5 | Замена стояков системы отопления | шт | 3 | 90000 |
| 6 | Замена стояков системы ХВС | шт | 3 | 90000 |
| 7 | Замена стояков системы ГВС | шт | 3 | 120000 |
| 8 | Замена стояков канализации | шт | 3 | 90000 |
| 9 | Установка клиновых задвижек Ф20 на стояки системы отопления | шт | 20 | 20000 |
| 10 | Установка пластиковых окон МОП | шт | 10 | 250000 |
| 11 | Локальный ремонт мягкой кровли | м2 | 100 | 55000 |
| 12 | Косметический ремонт входной группы | шт | 1 | 20000 |
| 13 | Замена входной (домофонных) дверей | шт | 1 | 45000 |
| 14 | Замена тамбурной двери | шт | 1 | 35000 |
| 15 | Устройство козырька при входе в подъезд | шт | 1 | 45000 |
| 16 | Ремонт входного крыльца | шт | 1 | 60000 |
| 17 | Ремонт цоколя | м2 | 100 | 120000 |
| 18 | Установка видеонаблюдения | шт | 1 | 120000 |
| 19 | Ремонт этажных эл.щитов | шт | 17 | 102000 |
| 20 | Замена стояковых силовых проводов | шт | 1 | 60000 |
| 21 | Подкрепление слаботочных проводов | м | 205 | 10000 |
| 22 | Монтаж контура заземления по технологии Gоlmar | шт | 1 | 52000 |
| 23 | Ремонт отмостки | м2 | 100 | 120000 |
| 24 | Установка шлагбаумов с ПДУ (ограничение въезда во двор) | шт | 1 | 90000 |
| Предложение по энергосберегающим мероприятиям: (п.12 ст.12 ФЗ РФ № 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" от 23 ноября 2009г) |
| 25 | Замена прибора учета тепловой энергии | шт | 1 | 80000 |
| 26 | Установка прибора учета ХВС с изготовлением проекта | шт | 1 | 100000 |
| 27 | Установка прибора учета ГВС с изготовлением проекта | шт | 1 | 100000 |
| 28 | Замена теплоизоляции трубопроводов системы отопления,ГВС Ф 40,50,80 | м | 160 | 64000 |
| 29 | Изготовление энергетического паспорта | шт | 1 | 200000 |
| 30 | Установка светодиодных светильников в МОП | шт | 15 | 22500 |
|  |  |  | ИТОГО | 2340500 |

В соответствии с п. 1 ст. 45 ЖК РФ и условиями договора управления МКД Вам необходимо провести общее собрание собственников и утвердить объемы (перечень) работ и размер платы на ремонт общего имущества на 2017 год.