Предложение управляющей организации по  утверждению объема (перечня) работ и размера платы на ремонт общего  имущества дома по ул.  Железнодорожная, д.62 на 2017г.

Предложение составлено на основании проведенного осмотра общего имущества МКД на предмет степени износа и пригодности к эксплуатации в соответствие с требованиями законодательства РФ, соблюдения характеристик надежности и безопасности многоквартирного дома, безопасности для жизни и здоровья граждан.

Перечень и ориентировочный объем необходимых работ по  ремонту общего имущества.

| № | Наименование ремонтных работ | Ед.изм. | Объем работ | Ориентировочная стоимость, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт при проведении опрессовки | шт | 1 | 8000 |
| 2 | Замена сборок на стояках системы ХГВС Ф25,20 | шт | 45 | 45000 |
| 3 | Ремонт канализации Ф110 | м | 100 | 100000 |
| 4 | Замена розлива системы отопления | м | 55 | 90000 |
| 5 | Установка автоматических воздухоотводчиков на стояки системы отопления | шт | 20 | 20000 |
| 6 | Установка клиновых задвижек Ф20 на стояки системы отопления | шт | 20 | 20000 |
| 7 | Локальный ремонт мягкой кровли | м2 | 50 | 30000 |
| 8 | Установка скатного подъездного козырька | шт | 1 | 40000 |
| 9 | Ремонт цоколя | м2 | 100 | 120000 |
| 10 | Утепление тамбура | шт | 1 | 50000 |
| 11 | Замена входной двери | шт | 1 | 55000 |
| 12 | Замена дверей (выход на общие балконы) на площадках | шт | 18 | 400000 |
| 13 | Ремонт этажных эл.щитов | шт | 12 | 72000 |
| 14 | Подкрепление слаботочных проводов | м | 275 | 15000 |
| 15 | Ремонт ВРУ (электрощитовая) | шт | 1 | 56000 |
| 16 | Монтаж контура заземления по технологии Gоlmar | шт | 1 | 52000 |
| 17 | Замена стояковых силовых проводов | шт | 1 | 80000 |
| 18 | Установка шлагбаумов с ПДУ (ограничение въезда во двор) | шт | 1 | 90000 |
| 19 | Покраска детской площадки | шт | 1 | 15000 |
| 20 | Ремонт отмостки | м2 | 100 | 120000 |
| Предложение по энергосберегающим мероприятиям: (п.12 ст.12 ФЗ РФ № 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" от 23 ноября 2009г) |
| 21 | Замена элеваторного теплового узла на автоматический узел управления с изготовлением проекта | шт | 1 | 550000 |
| 22 | Замена прибора учета тепловой энергии | шт | 1 | 80000 |
| 23 | Установка прибора учета ХВС с изготовлением проекта | шт | 1 | 100000 |
| 24 | Замена теплоизоляции трубопроводов системы отопления,ГВС Ф 32,50,80 | м | 170 | 70000 |
| 25 | Изготовление энергетического паспорта | шт | 1 | 200000 |
| 26 | Установка пластиковых окон в МОП | шт | 20 | 350000 |
| 27 | Установка светодиодных светильников в МОП | шт | 15 | 30000 |
| 28 | Установка светодиодных прожекторов на уличное освещение | шт | 1 | 9000 |
| 29 | Ремонт системы эл.снабжения с установкой ИПУ эл.энергии |  |  | 800000 |
|  |  |  | ИТОГО | 3667000 |

В соответствии с п. 1 ст. 45 ЖК РФ и условиями договора управления МКД Вам необходимо провести общее собрание собственников и утвердить объемы (перечень) работ и размер платы на ремонт общего имущества на 2017 год.