Общество с ограниченной ответственностью

« Управдом»

Россия, 634049, г. Томск, ул. Ив.Черных, 20

Тел./факс: (3822) 67-08-75, 66-93-91, e-mail: uprawdom@sibmail.com

Исх. №             от  _______________  			Собственникам  кв.

______________________________

ул. Железнодорожная, 30

Предложение об утверждении объема (перечня) работ

на  общем имуществе дома по адресу г.Томск, ул.Железнодорожная, 30

и размера платы.

Уважаемые собственники!

В соответствии с действующим жилищным законодательством (ст.ст. 36, 39, 45, Жилищный Кодекс РФ, Постановление Правительства РФ от 13.08.2006г. №491, Постановлением Правительства РФ от 3 апреля 2013 года N 290) собственники на общем собрании обязаны ежегодно утверждать состав общего имущества многоквартирного дома, а также тарифы на содержание, обслуживание и ремонт, в размере, обеспечивающем содержание общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с требованиями законодательства РФ.

В ходе обследования жилого дома по ул. Железнодорожная, 30 выявлено, что для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации, соблюдения характеристик надежности и безопасности многоквартирного дома, безопасности для жизни и здоровья граждан, постоянную готовность инженерных коммуникаций и другого оборудования, входящих в состав общего имущества, необходимо выполнить нижеуказанные работы по содержанию и ремонту с соответствующим размером платы за данные работы и услуги:

| № | Наименование ремонтных работ | Ед.изм. | Объем работ | Ориентировочная стоимость, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт при проведении опресовки | шт | 3 | 21000 |
| 2 | Изготовление технического паспорта | шт | 1 | 100000 |
| 3 | Изготовление энергетического паспорта | шт | 1 | 200000 |
| 4 | Ремонт мягкой кровли | м2 | 350 | 140000 |
| 5 | Замена элеват.т.у. на автоматический + проект | шт | 3 | 750000 |
| 6 | Замена ПУ тепла | шт | 1 | 80000 |
| 7 | Устройство скатных козырьков над балконами | шт | 11 | 220000 |
| 8 | Ремонт МПШ | м.п. | 200 | 90000 |
| 9 | Ремонт подъездов 1,2,3, | шт | 3 | 240000 |
| 10 | Ремонт входных групп | шт | 3 | 30000 |
| 11 | Установка пластиковых окон в подъездах 1,2,3, | шт | 3 | 450000 |
| 12 | Замена изоляции труб в подвале |  |  | 20000 |
| 13 | Замена канализации Ф100 в подвале | м.п. | 30 | 30000 |
| 14 | Замена тамбурных дверей 1,2,3 п-д | шт | 3 | 75000 |
| 15 | Установка насоса ХВС | шт | 1 | 70000 |
| 16 | Формовочная обрезка деревьев | шт | 12 | 20000 |
| 17 | снос кленов Ф8 и 25 см | шт | 2 | 15000 |
| 18 | Замена стояков ливневой канализации в МОП | шт | 3 | 63000 |
| 19 | Установка дверей на выход на кровлю | шт | 2 | 14000 |
| 20 | Ремонт этажных эл.щитов | шт | 14 | 63000 |
| 21 | Замеры сопротивления изоляции стояковых силовых проводов | шт | 3 | 6600 |
| 22 | Замена стояковых силовых проводов | шт | 2 | 68000 |
| 23 | Ремонт ВРУ | шт | 1 | 26000 |
| 24 | Установка светодиодных светильников в МОП | шт | 36 | 57600 |
| 25 | Установка светодиодных прожекторов на уличное освещение | шт | 3 | 27000 |
| 26 | Монтаж контура заземления по технологии Gоlmar | шт | 1 | 38000 |
| 27 | Замена крыльевых задвижек на системе отопления Ф50 | шт | 12 | 40000 |
| 28 | Замена розлива ц.о. | м | 60 | 40000 |
| 29 | Утепление чердачного перекрытия по периметру (пенопластом) | м2 | 200 | 180000 |
| 30 | Установка автоматических воздухоотводчиков на стояки с.о. | шт | 50 | 35000 |
| 31 | Установка автоматических воздухоотводчиков на стояки ГВС. | шт | 12 | 8500 |
| 32 | установка клиновых задвижек Ф20 на стояки с.о. | шт | 50 | 45000 |
| 33 | Монтаж освещения в подвале | шт | 3 | 30000 |
| 34 | Утепление торцевых стен (жидкой термоизоляционной краской) | м2 | 600 | 540000 |
| 35 | Устройство водостоков на подъездных козырьках | шт | 3 | 7500 |
| 36 | замена стояков ц.о. | шт | 3 | 90000 |
| 37 | замена стояков хвс | шт | 3 | 90000 |
| 38 | замена стояков гвс | шт | 3 | 120000 |
| 39 | замена стояков канализации | шт | 3 | 90000 |
| 40 | Частичный ремонт отмостки (за домом, асфальт) | м2 | 60 | 60000 |
|  |  |  | ИТОГО | 4290200 |

Справочно:

Тариф по текущему ремонту на Вашем доме в 2013г. составляет  4,77 руб. /м2. Общая площадь жилых и нежилых помещений составляет 5848,7 м2. Предположительный остаток денежных средств по текущему ремонту на 01.01.2014г.  будет составлять:     «-» 153000 руб. Ориентировочно сумма на выполнение работ, по текущему ремонту исходя из действующего тарифа и с учетом затрат на содержание УК  и затрат на непредвиденный ремонт  в  2014 г. будет составлять «+»190500 руб.

Таким образом, в рамках существующего тарифа, необходимо из предложенных работ выбрать перечень работ на сумму 190500 руб. Либо в случае превышения утвердить новый размер платы в сторону увеличения.

В связи с вышесказанным рекомендуем Вам в срок до 30 декабря 2013г. провести общее собрание собственников помещений в доме и утвердить перечень работ и размер платы на ремонт общего имущества дома..

В случае непроведения собрания, данные тарифы будут применены в соответствии с условиями подрядных договоров, либо по согласованию с органами местного самоуправления.

Исполнительный директор                                                               А.О. Панченко

Получено           _________________       _____________________  «___»   декабря 2013г.

Протокол собрания

членов Совета дом по ул. Железнодорожная, 30

г. Томск                                                                                              от «__»  декабря 2013г.

Домовым комитетом по ул. Железнодорожная, 30 принято решение включить в план текущего ремонта на 2014 г. следующие работы:

| № п/п | Наименование работ | ед. изм. | объем | Ориентировочная стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Подписи:

_________________             /__________________________ /

_________________            /__________________________/

_________________             /_________________________ /