Общество с ограниченной ответственностью

« Управдом»

Россия, 634049, г. Томск, ул. Ив.Черных, 20

Тел./факс: (3822) 67-08-75, 66-93-91, e-mail: uprawdom@sibmail.com

Исх. №                от  _______________  			Собственникам  кв.

______________________________

ул. Железнодорожная, 5

Предложение об утверждении объема (перечня) работ

на  общем имуществе дома по адресу г.Томск, ул.Железнодорожная, 5

и размера платы.

Уважаемые собственники!

В соответствии с действующим жилищным законодательством (ст.ст. 36, 39, 45, Жилищный Кодекс РФ, Постановление Правительства РФ от 13.08.2006г. №491, Постановлением Правительства РФ от 3 апреля 2013 года N 290) собственники на общем собрании обязаны ежегодно утверждать состав общего имущества многоквартирного дома, а также тарифы на содержание, обслуживание и ремонт, в размере, обеспечивающем содержание общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с требованиями законодательства РФ.

В ходе обследования жилого дома по ул. Железнодорожная, 5 выявлено, что для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации, соблюдения характеристик надежности и безопасности многоквартирного дома, безопасности для жизни и здоровья граждан, постоянную готовность инженерных коммуникаций и другого оборудования, входящих в состав общего имущества, необходимо выполнить нижеуказанные работы по содержанию и ремонту с соответствующим размером платы за данные работы и услуги:

| № | Наименование ремонтных работ | Ед.изм. | Объем работ | Ориентировочная стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт при проведении опресовки | шт | 1 | 7000 |
| 2 | Изготовление технического паспорта | шт | 1 | 100000 |
| 3 | Изготовление энергетического паспорта | шт | 1 | 200000 |
| 4 | Монтаж скатного козырька над входом в подъезд | шт | 1 | 48000 |
| 5 | Замена элеватарного т.у. на автоматический + проект | шт | 1 | 250000 |
| 6 | Ремонт мужского и женского душа (сантехника,плитка,стены, вентиляция, освещение и.т.д.) | шт | 2 | 200000 |
| 7 | Замена розлива ц.о. Ф32,25 | м.п. | 30 | 25000 |
| 8 | Ремонт кровли (смена оцинковки на профнастил, с частичной заменой обрешетки) | шт | 1 | 850000 |
| 9 | Ремонт сантехники моп (установка унитазов по 2шт, смесителя и др) |  |  | 40000 |
| 10 | Утепление чердачного перекрытия по периметру (пенопластом) | м2 | 120 | 110000 |
| 11 | Замена тамбурных дверей | шт | 1 | 25000 |
| 12 | установка батареи в сан.узле 3 этаж |  |  | 15000 |
| 13 | Прочистка вентиляции (моп:туалеты,кухни,душевые) |  |  | 30000 |
| 14 | Ремонт моп |  |  | 200000 |
| 15 | замена стояков ц.о. | шт | 6 | 90000 |
| 16 | ремонт водосточных труб |  |  | 30000 |
| 17 | ремонт отмостки (асфальт) | м2 | 50 | 50000 |
| 18 | Ремонт этажных эл.щитов | шт | 7 | 31500 |
| 19 | Замеры сопротивления изоляции стояковых силовых проводов | шт | 4 | 8800 |
| 20 | Замена стояковых силовых проводов | шт | 5 | 280000 |
| 21 | Ремонт ВРУ | шт | 1 | 26000 |
| 22 | Установка светодиодных светильников в МОП | шт | 72 | 115200 |
| 23 | Установка светодиодных прожекторов на уличное освещение | шт | 1 | 9000 |
| 24 | Монтаж контура заземления по технологии Gоlmar | шт | 1 | 52000 |
| 25 | Ремонт системы эл.снабжения с установкой ипу эл.энергии |  |  | 480000 |
| 26 | установка мет. двери на ВРУ | шт | 1 | 15000 |
|  |  |  | ИТОГО | 3272500 |

Справочно:

Тариф по текущему ремонту на Вашем доме в 2013г. составляет  6,21 руб. /м2. Общая площадь жилых и нежилых помещений составляет 2113,6 м2. Предположительный остаток денежных средств по текущему ремонту на 01.01.2014г.  будет составлять:     «-» 88100 руб. Ориентировочно сумма на выполнение работ, по текущему ремонту исходя из действующего тарифа и с учетом затрат на содержание УК  и затрат на непредвиденный ремонт  в  2014 г. будет составлять «+»62000 руб.

Таким образом, в рамках существующего тарифа, необходимо из предложенных работ выбрать перечень работ на сумму 62000 руб. Либо в случае превышения утвердить новый размер платы в сторону увеличения.

В связи с вышесказанным рекомендуем Вам в срок до 30 декабря 2013г. провести общее собрание собственников помещений в доме и утвердить перечень работ и размер платы на ремонт общего имущества дома.

В случае непроведения собрания, данные тарифы будут применены в соответствии с условиями подрядных договоров, либо по согласованию с органами местного самоуправления.

Исполнительный директор                                                               А.О. Панченко

Получено           _________________       _____________________  «___»   декабря 2013г.

Протокол собрания

членов Совета дом по ул. Железнодорожная, 5

г. Томск                                                                                              от «__»  декабря 2013г.

Домовым комитетом по ул. Железнодорожная, 5 принято решение включить в план текущего ремонта на 2014 г. следующие работы:

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | объем | Ориентировочная стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Подписи:

_________________             /__________________________ /

_________________            /__________________________/

_________________             /_________________________ /