Общество с ограниченной ответственностью

«Управдом»

Россия, 634049, г. Томск, ул. Ивана Черных, 20

Тел./факс: (3822)66-79-86, 66-29-40, e-mail: uprawdom@sibmail.com

Исх. №                   от  _______________  			Совету дома

______________________________

ул. Железнодорожная 62

Предложение об утверждении объема (перечня) работ

и размера платы на содержание и текущий ремонт

общего имущества дома по адресу г.Томск, ул. Железнодорожная 62

Уважаемые собственники!

В соответствии с действующим жилищным законодательством (ст.ст. 36, 39, 45, Жилищного Кодекса РФ, Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006г. №491, Постановлением Правительства РФ от 3 апреля 2013 года N 290) собственники на общем собрании обязаны ежегодно утверждать состав общего имущества многоквартирного дома, а также тарифы на содержание и текущий ремонт общего имущества, в размере, обеспечивающем содержание общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с требованиями законодательства РФ с учетом предложений управляющей компании

1.	Предложение об утверждении объема (перечня) работ по текущему ремонту общего  имущества дома и размера платы.

В ходе обследования жилого дома по ул. Железнодорожная 62 выявлено, что для обеспечения надлежащего содержания  общего имущества в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации, соблюдения характеристик надежности и безопасности многоквартирного дома, безопасности для жизни и здоровья граждан, постоянную готовность инженерных коммуникаций и другого оборудования, входящих в состав общего имущества, необходимо выполнить нижеуказанные работы по текущему  ремонту общего имущества с соответствующим размером платы за данные работы и услуги:

| № | Наименование ремонтных работ | Ед.изм. | Объем работ | Ориентировочная стоимость, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Инженерное оборудование |
| 1 | Ремонт при проведении опрессовки | шт | 1 | 8000 |
| 2 | Замена элеваторного теплового узла на автоматический узел управления с изготовлением проекта | шт | 1 | 550000 |
| 3 | Замена прибора учета тепловой энергии | шт | 1 | 80000 |
| 4 | Установка прибора учета ХВС с изготовлением проекта | шт | 1 | 100000 |
| 5 | Замена прибора учета ГВС с изготовлением проекта | шт | 1 | 100000 |
| 6 | Замена теплоизоляции трубопроводов системы отопления,ГВС Ф 32,50,80 | м | 170 | 70000 |
| 7 | Замена сборок на стояках системы ХГВС Ф25,20 | шт | 45 | 45000 |
| 8 | Ремонт канализации Ф110 | м | 100 | 100000 |
| 9 | Замена розлива системы отопления | м | 55 | 90000 |
| 10 | Установка автоматических воздухоотводчиков на стояки системы отопления | шт | 20 | 20000 |
| 11 | Замена стояков системы отопления | шт | 3 | 90000 |
| 12 | Замена стояков системы ХВС | шт | 3 | 90000 |
| 13 | Замена стояков системы ГВС | шт | 3 | 120000 |
| 14 | Замена стояков канализации | шт | 3 | 90000 |
| 15 | Установка клиновых задвижек Ф20 на стояки системы отопления | шт | 20 | 20000 |
| Конструктивные элементы |
| 16 | Изготовление технического паспорта | шт | 1 | 100000 |
| 17 | Изготовление энергетического паспорта | шт | 1 | 200000 |
| 18 | Локальный ремонт мягкой кровли | м2 | 50 | 30000 |
| 19 | Установка скатного подъездного козырька | шт | 1 | 40000 |
| 20 | Косметический ремонт подъезда | шт | 1 | 250000 |
| 21 | Ремонт цоколя | м2 | 100 | 120000 |
| 22 | Установка пластиковых окон в МОП | шт | 20 | 350000 |
| 23 | Утепление тамбура | шт | 1 | 50000 |
| 24 | Замена входной двери | шт | 1 | 55000 |
| 25 | Замена дверей (выход на общие балконы) на площадках | шт | 18 | 400000 |
| Электрооборудование |
| 26 | Ремонт этажных эл.щитов | шт | 12 | 72000 |
| 27 | Подкрепление слаботочных проводов | м | 275 | 15000 |
| 28 | Ремонт ВРУ (электрощитовая) | шт | 1 | 56000 |
| 29 | Установка светодиодных светильников в МОП | шт | 112 | 250000 |
| 30 | Установка светодиодных прожекторов на уличное освещение | шт | 1 | 9000 |
| 31 | Монтаж контура заземления по технологии Gоlmar | шт | 1 | 52000 |
| 32 | Ремонт системы эл.снабжения с установкой ИПУ эл.энергии |  |  | 800000 |
| 33 | Замена стояковых силовых проводов | шт | 1 | 80000 |
| Благоустройство |
| 34 | Установка шлакбаумов с ПДУ (ограничение въезда во двор) | шт | 1 | 90000 |
| 35 | Ремонт отмостки | м2 | 100 | 120000 |
|  |  |  | ИТОГО | 4712000 |

Справочно:

Предложения составлены на основе Акта осмотра и заявлений собственников.

Тариф по ремонту общего имущества на Вашем доме в 2015г. составляет  4,77 руб. /м2. Общая площадь жилых и нежилых помещений составляет 3992,09 м2. Ориентировочно сумма на выполнение работ, по ремонту общего имущества исходя из действующего тарифа и с учетом затрат на содержание УК, затрат на непредвиденный ремонт, с учетом предположительного остатка средств по ремонту общего имущества на 01.01.2016г. (32780 руб.)  в  2016 г. будет составлять 185265 руб.

В связи с вышесказанным Вам необходимо в соответствии с условиями договора управления до 25 декабря 2015г. провести общее собрание собственников помещений  в соответствии со ст.45-47 ЖК РФ  и утвердить перечень работ и размер платы на ремонт общего имущества дома не ниже 4,77 руб./кв.м.

Исполнительный директор                                                                     А.О. Панченко

Предложение получено для рассмотрения и утверждения на общем собрании собственников помещений перечня работ и размера платы на ремонт общего имущества дома на 2016 г.

Квартира № ________ подпись   _____________________ расшифровка подписи ________________________

Дата «___» ______________________ 2015г.

Протокол собрания

членов Совета дом по ул. Железнодорожная 62

г. Томск                                                                                              от «____»  декабря 2015г.

Советом дома по ул. Железнодорожная 62 принято решение включить в план по текущему ремонту общего имущества  на 2016 г. следующие работы:

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Ориентировочная стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Подписи:

_________________             /__________________________ /

_________________            /__________________________/

_________________             /_________________________ /