Предложение управляющей организации по  утверждению объема (перечня) работ и размера платы на ремонт общего  имущества дома по ул.  Мичурина, д.12 на 2017г.

Предложение составлено на основании проведенного осмотра общего имущества МКД на предмет степени износа и пригодности к эксплуатации в соответствие с требованиями законодательства РФ, соблюдения характеристик надежности и безопасности многоквартирного дома, безопасности для жизни и здоровья граждан.

Перечень и ориентировочный объем необходимых работ по  ремонту общего имущества.

| № | Наименование ремонтных работ | Ед.изм. | Объем работ | Ориентировочная стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт при проведении опрессовки | шт | 1 | 5000 |
| 2 | Замена стояков системы отопления | шт | 10 | 220000 |
| 3 | Замена стояков канализации | шт | 4 | 70000 |
| 4 | Замена стояков системы ХГВС | шт | 8 | 120000 |
| 5 | Установка системы контроля доступа, с доработкой двери (входной) | шт | 1 | 15000 |
| 6 | Замена тамбурной двери | шт | 1 | 25000 |
| 7 | Косметический ремонт подъезда с заменой почтовых ящиков | шт | 1 | 80000 |
| 8 | Локальный ремонт кровли (замена шифера на проф.лист) | м2 | 300 | 330000 |
| 9 | Ремонт пола в тамбуре | м2 | 5 | 10000 |
| 10 | Ремонт лестничных перил | м | 10 | 20000 |
| 11 | Ремонт лестничных маршей | м | 10 | 50000 |
| 12 | Изготовление технического паспорта | шт | 1 | 50000 |
| 13 | Изготовление энергетического паспорта | шт | 1 | 100000 |
| 14 | Подкрепление слаботочных проводов | м | 11 | 1100 |
| 15 | Замена стояковых силовых проводов | м | 21 | 20000 |
| 16 | Монтаж контура заземления по технологии Gоlmar | шт | 1 | 40000 |
| 17 | Ремонт отмостки | м2 | 90 | 108000 |
| 18 | Ремонт фасада | м2 | 150 | 150000 |
| Предложение по энергосберегающим мероприятиям: (п.12 ст.12 ФЗ РФ № 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" от 23 ноября 2009г) |
| 19 | Установка прибора учета тепловой энергии | шт | 1 | 60000 |
| 20 | Установка прибора учета ХВС | шт | 1 | 50000 |
| 21 | Установка прибора учета ГВС | шт | 1 | 50000 |
| 22 | Замена окон на ПВХ | шт | 1 | 25000 |
| 23 | Установка светодиодных прожекторов на уличное освещение | шт | 1 | 7000 |
| ИТОГО | 1606100 |

В соответствии с п. 1 ст. 45 ЖК РФ и условиями договора управления МКД Вам необходимо провести общее собрание собственников и утвердить объемы (перечень) работ и размер платы на ремонт общего имущества на 2017 год.