Общество с ограниченной ответственностью

« Управдом»

Россия, 634049, г. Томск, ул. Ив.Черных, 20

Тел./факс: (3822) 67-08-75, 66-93-91, e-mail: uprawdom@sibmail.com

Исх. №               от  _______________  			Собственникам  кв.

______________________________

ул. Мичурина, 12а

Предложение об утверждении объема (перечня) работ

на  общем имуществе дома по адресу г.Томск, ул.Мичурина, 12а

и размера платы.

Уважаемые собственники!

В соответствии с действующим жилищным законодательством (ст.ст. 36, 39, 45, Жилищный Кодекс РФ, Постановление Правительства РФ от 13.08.2006г. №491, Постановлением Правительства РФ от 3 апреля 2013 года N 290) собственники на общем собрании обязаны ежегодно утверждать состав общего имущества многоквартирного дома, а также тарифы на содержание, обслуживание и ремонт, в размере, обеспечивающем содержание общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с требованиями законодательства РФ.

В ходе обследования жилого дома по ул. Мичурина, 12а выявлено, что для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации, соблюдения характеристик надежности и безопасности многоквартирного дома, безопасности для жизни и здоровья граждан, постоянную готовность инженерных коммуникаций и другого оборудования, входящих в состав общего имущества, необходимо выполнить нижеуказанные работы по содержанию и ремонту с соответствующим размером платы за данные работы и услуги:

| № | Наименование ремонтных работ | Ед.изм. | Объем работ | Ориентировочная стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт при проведении опресовки | шт | 1 | 3000 |
| 2 | Изготовление технического паспорта | шт | 1 | 50000 |
| 3 | Изготовление энергетического паспорта | шт | 1 | 100000 |
| 4 | Ремонт пола в МОП | м2 | 12 | 12000 |
| 5 | Установка диодных светильников в моп | шт | 5 | 8000 |
| 6 | Установка светодиодных прожекторов на уличное освещение | шт | 1 | 9000 |
| 7 | Монтаж контура заземления по технологии Gоlmar | шт | 1 | 36000 |
| 8 | Установка П.У.тепла | шт | 1 | 40000 |
| 9 | Установка тамбурных дверей | шт | 1 | 25000 |
| 10 | Ремонт подъезда со сменой почтовых ящиков | шт | 1 | 25000 |
| 11 | Ремонт чердачных перекрытий |  |  | 100000 |
| 12 | Замена стояков отопления | шт | 10 | 150000 |
| 13 | Установка ПУ ХВС | шт | 1 | 25000 |
| 14 | Замена стояков канализации | шт | 4 | 40000 |
| 15 | Локальный ремонт кровли |  |  | 30000 |
| 16 | Замена стояков ХГВС | шт | 8 | 80000 |
|  |  |  | ИТОГО | 733000 |

Справочно:

Тариф по текущему ремонту на Вашем доме в 2013г. составляет  7,65 руб. /м2. Общая площадь жилых и нежилых помещений составляет 280,5 м2. Предположительный остаток денежных средств по ремонту на 01.01.2014г.  будет составлять   «+»10500 руб. Ориентировочно сумма на выполнение работ, по текущему ремонту исходя из действующего тарифа и с учетом затрат на содержание УК,   затрат на непредвиденный ремонт в  2014 г. будет составлять «+»27000руб.

Таким образом, в рамках существующего тарифа, необходимо из предложенных работ выбрать перечень работ на сумму 27000 руб.

В связи с вышесказанным рекомендуем Вам в срок до 30 декабря 2013г. провести общее собрание собственников помещений в доме и утвердить:

1. перечень работ

2. размер платы на ремонт общего имущества дома.

В случае непроведения собрания, данные тарифы будут применены в соответствии с условиями подрядных договоров, либо по согласованию с органами местного самоуправления.

Исполнительный директор                                                               А.О. Панченко

Получено           _________________       _____________________  «___»   декабря 2013г.

Протокол собрания

членов Совета дом по ул. Мичурина 12А

г. Томск                                                                                              от «__»  декабря 2013г.

Домовым комитетом по ул. Мичурина, 12А принято решение включить в план текущего ремонта на 2014 г. следующие работы:

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Ориентировочная стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Подписи:

_________________             /__________________________ /

_________________            /__________________________/