Общество с ограниченной ответственностью

«Управдом»

Россия, 634049, г. Томск, ул. Ивана Черных, 20

Тел./факс: (3822)66-79-86, 66-29-40, e-mail: uprawdom@sibmail.com

Исх. №                   от  _______________  			Совету дома

______________________________

Ул. Мичурина 12

Предложение об утверждении объема (перечня) работ

и размера платы на содержание и текущий ремонт

общего имущества дома по адресу г.Томск, ул. Мичурина 12

Уважаемые собственники!

В соответствии с действующим жилищным законодательством (ст.ст. 36, 39, 45, Жилищный Кодекс РФ, Постановление Правительства РФ от 13.08.2006г. №491, Постановлением Правительства РФ от 3 апреля 2013 года N 290) собственники на общем собрании обязаны ежегодно утверждать состав общего имущества многоквартирного дома, а также тарифы на содержание и текущий ремонт общего имущества, в размере, обеспечивающем содержание общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с требованиями законодательства РФ.

Предложение об утверждении объема (перечня) работ по текущему ремонту общего  имущества дома и размера платы.

В ходе обследования жилого дома по ул. Мичурина, 12  выявлено, что для обеспечения надлежащего содержания  общего имущества в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации, соблюдения характеристик надежности и безопасности многоквартирного дома, безопасности для жизни и здоровья граждан, постоянную готовность инженерных коммуникаций и другого оборудования, входящих в состав общего имущества, необходимо выполнить нижеуказанные работы по текущему  ремонту общего имущества с соответствующим размером платы за данные работы и услуги:

| № | Наименование ремонтных работ | Ед.изм. | Объем работ | Ориентировочная стоимоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Инженерное оборудование |
| 1 | Ремонт при проведении опрессовки | шт | 1 | 3000 |
| 2 | Установка ПУ тепла | шт | 1 | 40000 |
| 3 | Замена стояков отопления | шт | 10 | 150000 |
| 4 | Установка ПУ ХВС | шт | 1 | 25000 |
| 5 | Замена стояков канализации | шт | 4 | 40000 |
| 6 | Замена стояков ХГВС | шт | 8 | 80000 |
| Конструктивные элементы |
| 7 | Установка системы контроля доступа, с доработкой двери (входной) | шт | 1 | 11000 |
| 8 | Установка тамб.дверей | шт | 1 | 25000 |
| 9 | Ремонт подъезда со сменой п/я | шт | 1 | 25000 |
| 10 | Ремонт шиферной кровли | м2 | 280 | 100000 |
| 11 | Ремонт чердачных перекрытий | м2 | 300 | 150000 |
| 12 | Ремонт фасада | м2 | 150 | 60000 |
| 13 | Установка скатного козырька над входом в подъезд | шт | 1 | 12000 |
| 14 | Изготовление технического паспорта | шт | 1 | 50000 |
| 15 | Изготовление энергетического паспорта | шт | 1 | 100000 |
| Электрооборудование |
| 16 | Монтаж контура заземления по технологии Gоlmar | шт | 1 | 36000 |
| Благоустройство |
| 17 | Ремонт отмостки | м2 | 30 | 27000 |
|  |  |  | ИТОГО | 907000 |

Справочно:

Тариф по ремонту общего имущества на Вашем доме в 2014г. составляет  7,82 руб. /м2. Общая площадь жилых и нежилых помещений составляет 279,46 м2. Ориентировочно сумма на выполнение работ, по ремонту общего имущества исходя из действующего тарифа и с учетом затрат на содержание УК, затрат на непредвиденный ремонт, с учетом предположительного остатка средств по ремонту общего имущества на 01.01.2015г. (6500 руб.)  в  2015 г. будет составлять 24000 руб.

В связи с вышесказанным рекомендуем Вам в срок до 20 декабря 2014г. провести общее собрание собственников помещений в доме и  утвердить перечень работ и размер платы на ремонт общего имущества дома не ниже 7,82 руб./кв.м.

В случае непроведения собрания, с целью обеспечения содержания общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с требованиями законодательства РФ данный размер платы будет применен в соответствии с условиями договора управления, либо по согласованию с органами местного самоуправления.

Исполнительный директор                                                                     А.О. Панченко

Получено           _________________       _____________________  «___» ______________________ 2014г.

Протокол собрания

членов Совета дом по ул. Мичурина 12

г. Томск                                                                                    от «____»   ___________ 2014г.

Советом дома по ул. Мичурина 12 принято решение включить в план по текущему ремонту общего имущества  на 2015 г. следующие работы:

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Ориентировочная стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Подписи:

_________________             /__________________________ /

_________________            /__________________________/

_________________             /_________________________ /