Общество с ограниченной ответственностью

« Управдом»

Россия, 634049, г. Томск, ул. Ив.Черных, 20

Тел./факс: (3822) 67-08-75, 66-93-91, e-mail: uprawdom@sibmail.com

Исх. №             от  _______________                     Собственнику квартиры  №  2

по ул. Мичурина 12А  Суховерховой В.Н.

Предложение о необходимом объеме

работ на общем имуществе дома по адресу

г. Томск, ул. Мичурина,12А

Уважаемые собственники!

В ходе обследования жилого дома по ул. Мичурина, 12А выявлено, что для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации, соблюдения характеристик надежности и безопасности многоквартирного дома, безопасности для жизни и здоровья граждан, постоянную готовность инженерных коммуникаций и другого оборудования, входящих в состав общего имущества, необходимо выполнить следующие работы:

| № | Наименование ремонтных работ | Ед.изм. | Объем работ | Ориентировочная стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт при проведении опрессовки | шт | 1 | 3000 |
| 2 | Изготовление технического паспорта | шт | 1 | 50000 |
| 3 | Изготовление энергетического паспорта | шт | 1 | 100000 |
| 4 | Установка системы контроля доступа, с доработкой двери (входной) | шт | 1 | 11000 |
| 5 | Установка П.У.тепла | шт | 1 | 40000 |
| 6 | Установка тамбурных дверей | шт | 1 | 25000 |
| 7 | Ремонт подъезда со сменой почтовых ящиков | шт | 1 | 25000 |
| 8 | Ремонт чердачных перекрытий |  |  | 100000 |
| 9 | Замена стояков отопления | шт | 10 | 150000 |
| 10 | Установка ПУ ХВС | шт | 1 | 25000 |
| 11 | Замена стояков канализации | шт | 4 | 40000 |
| 12 | Замена стояков ХГВС | шт | 8 | 80000 |
|  |  |  | ИТОГО | 649000 |

Рекомендуем вам провести общее собрание собственников и утвердить перечень работ для расчета тарифа по ремонту общего имущества

Справочно:

Тариф по текущему ремонту на Вашем доме в 2012г. составляет  7,65 руб. /м2. Общая площадь жилых и нежилых помещений составляет 280,5 м2. Ориентировочно сумма на выполнение работ, по текущему ремонту исходя из действующего тарифа и с учетом затрат на содержание УК,   затрат на непредвиденный ремонт в  2013 г. будет составлять 21500 руб. Предположительный остаток денежных средств по ремонту на 01.01.2013г.  будет составлять   « 3600» руб.

Исполнительный директор                                                                          А.О.Панченко

Получено:    ___________     /__________________/           «____» _____________  2012г.

Протокол собрания

членов Совета дом по ул. Мичурина 12А

г. Томск                                                                                              от «__»  __________ 2012г.

Домовым комитетом по ул. Мичурина, 12А принято решение включить в план текущего ремонта на 2013 г. следующие работы:

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Ориентировочная стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Подписи:

_________________             /__________________________ /

_________________            /__________________________/

_________________             /_________________________ /