Предложение управляющей организации по  утверждению объема (перечня) работ и размера платы на ремонт общего  имущества дома по пер. Карский, д.4 на 2017г.

Предложение составлено на основании проведенного осмотра общего имущества МКД на предмет степени износа и пригодности к эксплуатации в соответствие с требованиями законодательства РФ, соблюдения характеристик надежности и безопасности многоквартирного дома, безопасности для жизни и здоровья граждан.

Перечень и ориентировочный объем необходимых работ по  ремонту общего имущества.

| № | Наименование ремонтных работ | Ед.изм. | Объем работ | Ориентировочная стоимость, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Ремонт цоколя | м2 | 30 | 45000 |
| 4 | Ремонт МПШ | м.п. | 200 | 110000 |
| 5 | Косметический ремонт подъездов | шт | 2 | 520000 |
| 6 | Замена входных дверей | шт | 2 | 90000 |
| 7 | Замена тамбурных дверей | шт | 2 | 80000 |
| 8 | Ремонт водостока | шт | 2 | 10000 |
| 9 | Локальный ремонт кровли | м2 | 50 | 28000 |
|  | Ремонт при проведении опрессовки | шт | 1 | 28000 |
| 13 | Промывка теплообменника системы отопления с заменой прокладок | шт | 2 | 200000 |
| 14 | Замена канализации Ф150мм | м | 40 | 80000 |
| 15 | Замена стояков системы ХВС | шт | 1 | 120000 |
| 16 | Замена стояков системы ГВС | шт | 1 | 120000 |
| 17 | Замена стояков канализации | шт | 1 | 120000 |
| 18 | Замена сборок на системе отопления Ф20,25мм | шт | 40 | 40000 |
| 19 | Ремонт ВРУ (электрощитовая) | шт | 1 | 30000 |
| 20 | Замена стояковых силовых проводов | шт | 1 | 110000 |
| 21 | Замена выключателей поэтажно | шт | 110 | 44000 |
| 22 | Подкрепление слаботочных проводов | м | 252 | 20000 |
| 25 | Устройство парковки во дворе (над теплокамерой) | м2 | 200 | 240000 |
| Предложение по энергосберегающим мероприятиям: (п.12 ст.12 ФЗ РФ № 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" от 23 ноября 2009г) |
| 2 | Изготовление энергетического паспорта | шт | 1 | 200000 |
| 10 | Замена прибора учета тепловой энергии | шт | 1 | 80000 |
| 11 | Установка прибора учета ХВС с изготовлением проекта | шт | 1 | 100000 |
| 12 | Установка прибора учета ГВС с изготовлением проекта | шт | 1 | 100000 |
| 23 | Установка светодиодных светильников с датчиками движения в МОП | шт | 132 | 280000 |
| 24 | Установка светодиодных прожекторов на уличное освещение | шт | 2 | 18000 |
|  |  |  | ИТОГО | 2813000 |

В соответствии с п. 1 ст. 45 ЖК РФ и условиями договора управления МКД Вам необходимо провести общее собрание собственников и утвердить объемы (перечень) работ и размер платы на ремонт общего имущества на 2017 год.