Общество с ограниченной ответственностью

«Управдом»

Россия, 634049, г. Томск, ул. Ивана Черных, 20

Тел./факс: (3822)66-79-86, 66-29-40, e-mail: uprawdom@sibmail.com

Исх. №                   от  _______________  			Совету дома

______________________________

пер. Карский 4

Предложение об утверждении объема (перечня) работ

и размера платы на содержание и текущий ремонт

общего имущества дома по адресу г.Томск, пер.Карский 4

Уважаемые собственники!

В соответствии с действующим жилищным законодательством (ст.ст. 36, 39, 45, Жилищного Кодекса РФ, Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006г. №491, Постановлением Правительства РФ от 3 апреля 2013 года N 290) собственники на общем собрании обязаны ежегодно утверждать состав общего имущества многоквартирного дома, а также тарифы на содержание и текущий ремонт общего имущества, в размере, обеспечивающем содержание общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с требованиями законодательства РФ с учетом предложений управляющей компании

1.	Предложение об утверждении объема (перечня) работ по текущему ремонту общего  имущества дома и размера платы.

В ходе обследования жилого дома по пер. Карский 4 выявлено, что для обеспечения надлежащего содержания  общего имущества в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации, соблюдения характеристик надежности и безопасности многоквартирного дома, безопасности для жизни и здоровья граждан, постоянную готовность инженерных коммуникаций и другого оборудования, входящих в состав общего имущества, необходимо выполнить нижеуказанные работы по текущему  ремонту общего имущества с соответствующим размером платы за данные работы и услуги:

| № | Наименование ремонтных работ | Ед.изм. | Объем работ | Ориентировочная стоимость, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Конструктивные элементы |
| 1 | Изготовление технического паспорта | шт | 1 | 100000 |
| 2 | Изготовление энергетического паспорта | шт | 1 | 200000 |
| 3 | Ремонт цоколя | м2 | 30 | 45000 |
| 4 | Ремонт МПШ | м.п. | 200 | 110000 |
| 5 | Косметический ремонт подъездов | шт | 2 | 520000 |
| 6 | Замена входных дверей | шт | 2 | 90000 |
| 7 | Замена тамбурных дверей | шт | 2 | 80000 |
| 8 | Локальный ремонт кровли | м2 | 50 | 28000 |
| Инженерное оборудование |
| 9 | Ремонт при проведении опрессовки | шт | 1 | 28000 |
| 10 | Замена прибора учета тепловой энергии | шт | 1 | 80000 |
| 11 | Установка прибора учета ХВС с изготовлением проекта | шт | 1 | 100000 |
| 12 | Установка прибора учета ГВС с изготовлением проекта | шт | 1 | 100000 |
| 13 | Промывка теплообменника системы отопления с заменой прокладок | шт | 2 | 200000 |
| 14 | Замена канализации Ф150мм | м | 40 | 80000 |
| 15 | Замена стояков системы ХВС | шт | 1 | 120000 |
| 16 | Замена стояков системы ГВС | шт | 1 | 120000 |
| 17 | Замена стояков канализации | шт | 1 | 120000 |
| 18 | Замена сборок на системе отопления Ф20,25мм | шт | 40 | 40000 |
| Электрооборудование |
| 19 | Ремонт ВРУ (электрощитовая) | шт | 1 | 30000 |
| 20 | Замена стояковых силовых проводов | шт | 1 | 110000 |
| 21 | Замена выключателей поэтажно | шт | 110 | 44000 |
| 22 | Подкрепление слаботочных проводов | м | 252 | 20000 |
| 23 | Установка светодиодных светильников с датчиками движения в МОП | шт | 132 | 280000 |
| 24 | Установка светодиодных прожекторов на уличное освещение | шт | 2 | 18000 |
| Благоустройство |
| 25 | Покраска детской площадки | шт | 1 | 20000 |
| 26 | Устройство парковки во дворе (над теплокамерой) | м2 | 200 | 240000 |
|  |  |  | ИТОГО | 2923000 |

Справочно:

Предложения составлены на основе Акта осмотра и заявлений собственников.

Тариф по ремонту общего имущества на Вашем доме в 2015г. составляет  4,77 руб. /м2. Общая площадь жилых и нежилых помещений составляет 7593,9 м2. Ориентировочно сумма на выполнение работ, по ремонту общего имущества исходя из действующего тарифа и с учетом затрат на содержание УК, затрат на непредвиденный ремонт, с учетом предположительного остатка средств по ремонту общего имущества на 01.01.2016г. (« - »24217 руб.)  в  2016 г. будет составлять 283160 руб.

В связи с вышесказанным Вам необходимо в соответствии с условиями договора управления до 25 декабря 2015г. провести общее собрание собственников помещений  в соответствии со ст.45-47 ЖК РФ  и утвердить перечень работ и размер платы на ремонт общего имущества дома не ниже 4,77 руб./кв.м.

Исполнительный директор                                                                     А.О. Панченко

Предложение получено для рассмотрения и утверждения на общем собрании собственников помещений перечня работ и размера платы на ремонт общего имущества дома на 2016 г.

Квартира № ________ подпись   _____________________ расшифровка подписи ________________________

Дата «___» ______________________ 2015г.

Протокол собрания

членов Совета дом по пер. Карский 4

г. Томск                                                                                              от «____»  декабря 2015г.

Советом дома по пер. Карский 4 принято решение включить в план по текущему ремонту общего имущества  на 2016 г. следующие работы:

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Ориентировочная стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Подписи:

_________________             /__________________________ /

_________________            /__________________________/

_________________             /_________________________ /