Предложение управляющей организации по  утверждению объема (перечня) работ и размера платы на ремонт общего  имущества дома по ул.  Пушкина, д. 48А  на 2017г.

Предложение составлено на основании проведенного осмотра общего имущества МКД на предмет степени износа и пригодности к эксплуатации в соответствие с требованиями законодательства РФ, соблюдения характеристик надежности и безопасности многоквартирного дома, безопасности для жизни и здоровья граждан.

Перечень и ориентировочный объем необходимых работ по  ремонту общего имущества.

| № | Наименование ремонтных работ | Ед.изм. | Объем работ | Ориентировочная стоимость, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Очистка тех этажа от мусора | м3 | 3 | 10000 |
| 2 | Вынос вент.шахт с тех.этажа на кровлю | шт | 8 | 300000 |
| 3 | Локальный ремонт кровли | м2 | 10 | 5500 |
| 4 | Замена входных дверей | шт | 3 | 105000 |
| 5 | Замена тамбурных дверей | шт | 3 | 75000 |
| 6 | Утепление кровли | м2 | 900 | 1800000 |
| 7 | Ремонт подъезда | шт | 3 | 150000 |
| 8 | Ремонт при проведении опрессовки | шт | 1 | 10000 |
| 9 | Замена запорной арматуры на системе отопления Ф20мм | шт | 7 | 10000 |
| 10 | Замена стояков системы отопления Ф15,20мм | шт | 3 | 60000 |
| 11 | Замена стояков системы ХВС | шт | 6 | 120000 |
| 12 | Замена стояков системы ГВС | шт | 6 | 120000 |
| 13 | Замена стояков канализации | шт | 6 | 120000 |
| 14 | Замена стояковых силовых проводов | шт | 3 | 90000 |
| 15 | Подкрепление слаботочных проводов | м | 52 | 3000 |
| 16 | Ремонт ВРУ (электрощитовая) | шт | 1 | 30000 |
| 17 | Ремонт этажных эл.щитов | шт | 9 | 54000 |
| 18 | Монтаж системы видеонаблюдения | шт | 1 | 70000 |
| 19 | Монтаж контура заземления по технологии Gоlmar | шт | 1 | 20000 |
| 20 | Модернизация детской площадки (установка новых элементов) | шт | 1 | 100000 |
| 21 | Посадка зеленых насаждений | шт | 15 | 15000 |
| 22 | Ремонт отмостки | м2 | 30 | 35000 |
| 23 | Установка столбов ограждения | шт | 10 | 15000 |
| 24 | Модернизация шлагбаума на въезде | шт | 1 | 10000 |
| Предложение по энергосберегающим мероприятиям: (п.12 ст.12 ФЗ РФ № 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" от 23 ноября 2009г) |
| 25 | Изготовление энергетического паспорта | шт | 1 | 200000 |
| 26 | Установка пластиковых окон в МОП | шт | 9 | 180000 |
| 27 | Утепление чердачного перекрытия | м2 | 400 | 800000 |
| 28 | Замена прибора учета тепловой энергии | шт | 1 | 80000 |
| 29 | Установка прибора учета ГВС с изготовлением проекта | шт | 1 | 100000 |
| 30 | Установка прибора учета ХВС с изготовлением проекта | шт | 1 | 100000 |
| 31 | Замена элеватарного теплового узла на автоматический узел управления с изготовлением проекта | шт | 1 | 450000 |
| 32 | Замена теплоизоляции трубопроводов системы отопления Ф50мм | м | 60 | 25000 |
| 33 | Установка светодиодных светильников в МОП | шт | 15 | 32000 |
| 34 | Установка светодиодных прожекторов на уличное освещение | шт | 3 | 27000 |
| ИТОГО | 5321500 |

В соответствии с п. 1 ст. 45 ЖК РФ и условиями договора управления МКД Вам необходимо провести общее собрание собственников и утвердить объемы (перечень) работ и размер платы на ремонт общего имущества на 2017 год.