Общество с ограниченной ответственностью

« Управдом»

Россия, 634049, г. Томск, ул. Ив.Черных, 20

Тел./факс: (3822) 67-08-75, 66-93-91, e-mail: uprawdom@sibmail.com

Исх. №             от  _______________                     Собственнику квартиры

Предложение о необходимом объеме

работ на общем имуществе дома по адресу

г. Томск, ул. Пушкина, 48а

Уважаемые собственники!

В ходе обследования жилого дома по ул. Пушкина, 48а выявлено, что для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации, соблюдения характеристик надежности и безопасности многоквартирного дома, безопасности для жизни и здоровья граждан, постоянную готовность инженерных коммуникаций и другого оборудования, входящих в состав общего имущества, необходимо выполнить следующие работы:

| № | Наименование ремонтных работ | Ед.изм. | Объем работ | Ориентировочная стоимость, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт при проведении опрессовки | шт | 1 | 17130 |
| 2 | Ремонт кровли (локальный) |  |  | 16185 |
| 3 | Ремонт кровли (смена шифера на профлист с частичной заменойобрешетки и стропил) |  |  | 450000 |
| 4 | Ремонт подъездных козырьков (примыкания, усиление) | шт | 3 | 55977 |
| 5 | Ремонт подъезда №1 | шт | 1 | 35000 |
| 6 | Ремонт вент.шахт (вывод на кровлю) | шт | 6 | 38482 |
| 7 | Ремонт тепловой изоляции (тех.этаж) | м.п. | 97 | 14857 |
| 8 | Замена крыльевых задвижек Ф50 на с.о. (тех.этаж) | шт | 4 | 14000 |
| 9 | Замена сборок Ф20 на с.о. (тех.этаж) | шт | 24 | 24000 |
| 10 | Замена канализационного выпуска (1-й п-д) | шт | 1 | 40000 |
| 11 | Восстановление благоустр-ва после замены выпуска | шт | 1 | 15000 |
| 12 | Замена тепловой изоляции т.обменника ГВС |  |  | 7763 |
| 13 | Измерение сопротивления изоляции общедомовых стояков эл.снабжения | шт | 3 | 5400 |
| 14 | Монтаж контура заземления | шт | 1 | 18900 |
| 15 | Ремонт фановой канализации (вывод на кровлю) |  |  | 19927 |
|  |  |  | ИТОГО | 772621 |

Рекомендуем Вам провести общее собрание собственников и утвердить перечень работ для расчета тарифа по ремонту общего имущества

Справочно:

Тариф по текущему ремонту на Вашем доме в 2013г. составляет  7,82 руб. /м2. Общая площадь жилых и нежилых помещений составляет 1395,25 м2. Ориентировочно сумма на выполнение работ, по текущему ремонту исходя из действующего тарифа и с учетом затрат на содержание УК,   затрат на непредвиденный ремонт в  2013-2014 г. будет составлять 133549 руб.

Исполнительный директор                                                                          А.О.Панченко

Получено:    ___________     /__________________/           «____» _____________  2013г.

Протокол собрания

членов Совета дом по ул. Пушкина 48а

г. Томск                                                                                              от «__»  __________ 2013г.

Домовым комитетом по ул. Пушкина, 48а принято решение включить в план текущего ремонта на 2013-2014 г. следующие работы:

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Ориентировочная стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Подписи:

_________________             /__________________________ /

_________________            /__________________________/

_________________             /_________________________ /