Общество с ограниченной ответственностью

« Управдом»

Россия, 634049, г. Томск, ул. Ив.Черных, 20

Тел./факс: (3822) 67-08-75, 66-93-91, e-mail: uprawdom@sibmail.com

Исх. №             от  _______________  			Собственникам  кв.

______________________________

ул. Пушкина 48А

Предложение об утверждении объема (перечня) работ

на  общем имуществе дома по адресу г.Томск, ул. Пушкина 48А

и размера платы.

Уважаемые собственники!

В соответствии с действующим жилищным законодательством (ст.ст. 36, 39, 45, Жилищный Кодекс РФ, Постановление Правительства РФ от 13.08.2006г. №491, Постановлением Правительства РФ от 3 апреля 2013 года N 290) собственники на общем собрании обязаны ежегодно утверждать состав общего имущества многоквартирного дома, а также тарифы на содержание, обслуживание и ремонт, в размере, обеспечивающем содержание общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с требованиями законодательства РФ.

В ходе обследования жилого дома по ул. Пушкина 48 А выявлено, что для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации, соблюдения характеристик надежности и безопасности многоквартирного дома, безопасности для жизни и здоровья граждан, постоянную готовность инженерных коммуникаций и другого оборудования, входящих в состав общего имущества, необходимо выполнить нижеуказанные работы по содержанию и ремонту с соответствующим размером платы за данные работы и услуги:

| № | Наименование ремонтных работ | Ед.изм. | Объем работ | Ориентировочная стоимость, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт при проведении опрессовки | шт | 1 | 17130 |
| 2 | Ремонт кровли (локальный) |  |  | 16185 |
| 3 | Ремонт кровли (смена шифера на профлист с частичной заменойобрешетки и стропил) |  |  | 450000 |
| 4 | Ремонт подъездных козырьков (замена) | шт | 3 | 55977 |
| 5 | Ремонт подъезда №1 | шт | 1 | 35000 |
| 6 | Ремонт вент.шахт (вывод на кровлю) | шт | 6 | 38482 |
| 7 | Ремонт тепловой изоляции (тех.этаж) | м.п. | 97 | 14857 |
| 8 | Замена крыльевых задвижек Ф50 на с.о. (тех.этаж) | шт | 4 | 14000 |
| 9 | Замена сборок Ф20 на с.о. (тех.этаж) | шт | 24 | 24000 |
| 10 | Замена канализационного выпуска (1-й п-д) | шт | 1 | 40000 |
| 11 | Восстановление благоустр-ва после замены выпуска | шт | 1 | 15000 |
| 12 | Замена тепловой изоляции т.обменника ГВС |  |  | 7763 |
| 13 | Измерение сопротивления изоляции общедомовых стояков эл.снабжения | шт | 3 | 5400 |
| 14 | Монтаж контура заземления | шт | 1 | 18900 |
| 15 | Ремонт фановой канализации (вывод на кровлю) |  |  | 19927 |
|  |  |  | ИТОГО | 772621 |

Справочно:

Тариф по текущему ремонту на Вашем доме в 2013г. составляет  7,82 руб. /м2. Общая площадь жилых и нежилых помещений составляет 1395,22 м2. Предположительный остаток денежных средств по текущему ремонту на 01.01.2014г.  будет составлять:   «+» 4800 руб. Ориентировочно сумма на выполнение работ, по текущему ремонту исходя из действующего тарифа и с учетом затрат на содержание УК  и затрат на непредвиденный ремонт  в  2014 г. будет составлять «+» 61300 руб.

Таким образом, в рамках существующего тарифа, необходимо из предложенных работ выбрать перечень работ на сумму 61300 руб.

В связи с вышесказанным рекомендуем Вам в срок до 30 декабря 2013г. провести общее собрание собственников помещений в доме и утвердить:

1. перечень работ

2. размер платы на ремонт общего имущества дома.

В случае непроведения собрания, данные тарифы будут применены в соответствии с условиями подрядных договоров, либо по согласованию с органами местного самоуправления.

Исполнительный директор                                                               А.О. Панченко

Получено           _________________       _____________________  «___»   декабря 2013г.

Протокол собрания

членов Совета дом по ул. Пушкина 48А

г. Томск                                                                                              от «__»  декабря 2013г.

Домовым комитетом по ул. Пушкина 48 А принято решение включить в план текущего ремонта на 2014 г. следующие работы:

| № п/п | Наименование работ | ед. изм. | объем | Ориентировочная стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Подписи:

_________________             /__________________________ /

_________________            /__________________________/