Предложение управляющей организации по  утверждению объема (перечня) работ и размера платы на ремонт общего  имущества дома по ул.  Мичурина, д.14В на 2017г.

Предложение составлено на основании проведенного осмотра общего имущества МКД на предмет степени износа и пригодности к эксплуатации в соответствие с требованиями законодательства РФ, соблюдения характеристик надежности и безопасности многоквартирного дома, безопасности для жизни и здоровья граждан.

Перечень и ориентировочный объем необходимых работ по  ремонту общего имущества.

| № | Наименование ремонтных работ | Ед.изм. | Объем работ | Ориентировочная стоимость, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт пола в МОП (каф.плитка) | м2 | 20 | 50000 |
| 2 | Косметический ремонт подъезда | шт | 1 | 70000 |
| 3 | Ремонт входа в подвал | шт | 1 | 40000 |
| 4 | Ремонт входной группы | шт | 1 | 7000 |
| 5 | Ремонт выход на кровлю | шт | 1 | 30000 |
| 6 | Замена тамбурной двери | шт | 1 | 25000 |
| 7 | Устройство подъездного козырька | шт | 1 | 40000 |
| 8 | Замена входной двери | шт | 1 | 35000 |
| 9 | Ремонт цоколя | м2 | 50 | 60000 |
| 10 | Ремонт (утепление) торцевой стены | м2 | 30 | 60000 |
| 11 | Ремонт ограждения кровли( укрепление с северной стороны) | шт | 1 | 40000 |
| 12 | Локальный ремонт кровли | м2 | 50 | 28000 |
| 13 | Ремонт при проведении опрессовки | шт | 1 | 10000 |
| 14 | Замена стояков системы отопления | шт | 4 | 120000 |
| 15 | Замена стояков системы ХВС | шт | 4 | 120000 |
| 16 | Замена стояков системы ГВС | шт | 4 | 120000 |
| 17 | Замена стояков канализации | шт | 4 | 120000 |
| 18 | Ремонт этажных эл.щитов | шт | 2 | 12000 |
| 19 | Замена стояковых силовых проводов | шт | 1 | 35000 |
| 20 | Подкрепление слаботочных проводов | м | 57 | 4600 |
| 21 | Монтаж контура заземления по технологии Gоlmar | шт | 1 | 52000 |
| 22 | Ремонт отмостки (асфальт) | м2 | 50 | 60000 |
| 23 | Покраска детской площадки | шт | 1 | 20000 |
| Предложение по энергосберегающим мероприятиям: (п.12 ст.12 ФЗ РФ № 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" от 23 ноября 2009г) |
| 24 | Изготовление энергетического паспорта | шт | 1 | 200000 |
| 25 | Замена окон в МОП на пластиковые | шт | 4 | 60000 |
| 26 | Замена тепловой изоляции трубопроводов отопления,ГВС в подвале | м | 20 | 8000 |
| 27 | Замена элеваторного теплового узла на автоматический узел управления с изготовлением проекта | шт | 1 | 450000 |
| 28 | Замена трубчатого теплообменника системы ГВС на пластинчатый | шт | 1 | 100000 |
| 29 | Установка светодиодных светильников в МОП | шт | 15 | 32000 |
|  |  |  | ИТОГО | 2008600 |

В соответствии с п. 1 ст. 45 ЖК РФ и условиями договора управления МКД Вам необходимо провести общее собрание собственников и утвердить объемы (перечень) работ и размер платы на ремонт общего имущества на 2017 год.