Общество с ограниченной ответственностью

« Управдом»

Россия, 634049, г. Томск, ул. Ив.Черных, 20

Тел./факс: (3822) 67-08-75, 66-93-91, e-mail: uprawdom@sibmail.com

Исх. №               от  _______________  			Собственникам  кв.

______________________________

ул. Мичурина, 14в

Предложение об утверждении объема (перечня) работ

на  общем имуществе дома по адресу г.Томск, ул.Мичурина, 14в

и размера платы.

Уважаемые собственники!

В соответствии с действующим жилищным законодательством (ст.ст. 36, 39, 45, Жилищный Кодекс РФ, Постановление Правительства РФ от 13.08.2006г. №491, Постановлением Правительства РФ от 3 апреля 2013 года N 290) собственники на общем собрании обязаны ежегодно утверждать состав общего имущества многоквартирного дома, а также тарифы на содержание, обслуживание и ремонт, в размере, обеспечивающем содержание общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с требованиями законодательства РФ.

В ходе обследования жилого дома по ул. Мичурина, 14в выявлено, что для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации, соблюдения характеристик надежности и безопасности многоквартирного дома, безопасности для жизни и здоровья граждан, постоянную готовность инженерных коммуникаций и другого оборудования, входящих в состав общего имущества, необходимо выполнить нижеуказанные работы по содержанию и ремонту с соответствующим размером платы за данные работы и услуги:

| № | Наименование ремонтных работ | Ед.изм. | Объем работ | Ориентировочная стоимость, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт при проведении опрессовки | шт | 1 | 10000 |
| 2 | Ремонт пола в моп (каф.плитка) | м2 | 20 | 20000 |
| 3 | Косметический ремонт подъезда (1-этаж) |  |  | 12000 |
| 4 | Ремонт входа в подвал | шт | 1 | 40000 |
| 5 | Ремонт цоколя | м2 | 70 | 77000 |
| 6 | Ремонт отмостки (асфальт) | м2 | 30 | 30000 |
| 7 | Ремонт (утепление) торцевой стены | м2 | 30 | 45000 |
| 8 | Замена окон в моп на пластиковые |  |  | 45000 |
| 9 | ремонт тепловой изоляции труб в подвале |  |  | 10000 |
| 10 | Замена сборок Ф20,25 на системе ц.о. | шт | 10 | 10000 |
| 11 | Установка автоматических тепловых узлов управления | шт | 1 | 250000 |
| 12 | Замена трубчатого теплообменника ГВС на пластинчатый | шт | 1 | 100000 |
| 13 | Локальный ремонт кровли | м2 | 50 | 20000 |
| 14 | утепление стояков хгвс и ц.о. в МОП, монтаж короба |  |  | 10000 |
| 15 | Вынос мусора из подвала | м3 | 3 | 12000 |
| 16 | Обследование и прочистка вент шахт | шт | 4 | 20000 |
| 17 | Монтаж козырька у входа в подъезд | шт | 1 | 15000 |
| 18 | замена стояков ц.о. | шт | 4 | 90000 |
| 19 | замена стояков хвс | шт | 4 | 90000 |
| 20 | замена стояков гвс | шт | 4 | 120000 |
| 21 | замена стояков канализации | шт | 4 | 90000 |
| 22 | Ремонт этажных эл.щитов | шт | 5 | 22500 |
| 23 | Замеры сопротивления изоляции стояковых силовых проводов | шт | 1 | 2200 |
| 24 | Замена стояковых силовых проводов | шт | 1 | 34000 |
| 25 | Ремонт ВРУ | шт | 1 | 26000 |
| 26 | Установка светодиодных светильников в МОП | шт | 12 | 19200 |
| 27 | Установка светодиодных прожекторов на уличное освещение | шт | 2 | 18000 |
| 28 | Монтаж контура заземления по технологии Gоlmar | шт | 1 | 52000 |
|  |  |  | ИТОГО | 1289900 |

Справочно:

Тариф по текущему ремонту на Вашем доме в 2013г. составляет  4,81 руб. /м2. Общая площадь жилых и нежилых помещений составляет 725,8 м2. Предположительный остаток денежных средств по ремонту на 01.01.2014г.  будет составлять   «-»1500 руб. Ориентировочно сумма на выполнение работ, по текущему ремонту исходя из действующего тарифа и с учетом затрат на содержание УК,   затрат на непредвиденный ремонт в  2014 г. будет составлять «+»29000руб.

Таким образом, в рамках существующего тарифа, необходимо из предложенных работ выбрать перечень работ на сумму 29500 руб.

В связи с вышесказанным рекомендуем Вам в срок до 30 декабря 2013г. провести общее собрание собственников помещений в доме и утвердить:

1. перечень работ

2. размер платы на ремонт общего имущества дома.

В случае непроведения собрания, данные тарифы будут применены в соответствии с условиями подрядных договоров, либо по согласованию с органами местного самоуправления.

Исполнительный директор                                                               А.О. Панченко

Получено           _________________       _____________________  «___»   декабря 2013г.

Протокол собрания

членов Совета дом по ул. Мичурина 14В

г. Томск                                                                                              от «__»  декабря 2013г.

Домовым комитетом по ул. Мичурина, 14В принято решение включить в план текущего ремонта на 2014 г. следующие работы:

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Ориентировочная стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Подписи:

_________________             /__________________________ /

_________________            /__________________________/