Предложение управляющей организации по  утверждению объема (перечня) работ и размера платы на ремонт общего  имущества дома по ул.  Больничная, д. 8в на 2017г.

Предложение составлено на основании проведенного осмотра общего имущества МКД на предмет степени износа и пригодности к эксплуатации в соответствие с требованиями законодательства РФ, соблюдения характеристик надежности и безопасности многоквартирного дома, безопасности для жизни и здоровья граждан.

Перечень и ориентировочный объем необходимых работ по  ремонту общего имущества.

| № | Наименование ремонтных работ | Ед.изм. | Объем работ | Ориентировочная стоимость, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт фановой канализации Ф110 мм | м | 30 | 30000 |
| 2 | Прочистка теплообменника на системе ГВС | шт | 1 | 40000 |
| 3 | Установка повысительных насосов на ГВС | шт | 2 | 55000 |
| 4 | Замена стояков системы отопления | шт | 3 | 135000 |
| 5 | Замена стояков системы ХВС | шт | 3 | 135000 |
| 6 | Замена стояков системы ГВС | шт | 3 | 135000 |
| 7 | Замена стояков канализации | шт | 3 | 135000 |
| 8 | Подкрепление слаботочных проводов | м. | 216 | 15000 |
| 9 | Ремонт при проведении опрессовки | шт | 2 | 20000 |
| 10 | Замена стояковых силовых проводов | шт | 1 | 70000 |
| 11 | Ремонт ВРУ (электрощитовая) | шт | 1 | 26000 |
| 12 | Ремонт этажных щитов | шт | 9 | 40000 |
| 13 | Замена атоматических выключателей в МОП | шт | 12 | 10000 |
| 14 | Частичный ремонт освещения в подвале | м | 30 | 30000 |
| 15 | Изготовление технического паспорта | шт | 1 | 100000 |
| 16 | Изготовление энергетического паспорта | шт | 1 | 200000 |
| 17 | Частичный ремонт цоколя | м2 | 100 | 72000 |
| 18 | Замена входной двери | шт | 1 | 35000 |
| 19 | Замена тамбурной двери | шт | 1 | 25000 |
| 20 | Косметический ремонт подъезда | шт | 1 | 75000 |
| 21 | Монтаж отливов на водосточку задней стороны дома | шт | 6 | 36000 |
| 22 | Ремонт напольной плитки (на этажах) | м2 | 50 | 125000 |
| 23 | Ремонт отмостки | м.п. | 70 | 140000 |
| 24 | Установка столбиков | шт | 15 | 25000 |
| 25 | Устройство ограждения | м | 20 | 40000 |
| 26 | Спил деревьев | шт | 2 | 30000 |
| Предложение по энергосберегающим мероприятиям: (п.12 ст.12 ФЗ РФ № 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" от 23 ноября 2009г) |
| 27 | Замена прибора учета тепловой энергии с изготовлением проекта | шт | 1 | 100000 |
| 28 | Установка прибора учета ГВС с изготовлением проекта | шт | 1 | 100000 |
| 29 | Установка прибора учета ХВС с изготовлением проекта | шт | 1 | 100000 |
| 30 | Теплоизоляция трубопроводов системы отопления, ГВС Ф50,80мм | м | 150 | 150000 |
| 31 | Установка светодиодных светильников в МОП | шт | 77 | 80000 |
| 32 | Установка светодиодных прожекторов на уличное освещение | шт | 2 | 18000 |
| ИТОГО | 2327000 |

В соответствии с п. 1 ст. 45 ЖК РФ и условиями договора управления МКД Вам необходимо провести общее собрание собственников и утвердить объемы (перечень) работ и размер платы на ремонт общего имущества на 2017 год.