Предложение управляющей организации по  утверждению объема (перечня) работ и размера платы на ремонт общего  имущества дома по пер. Дербышевский, д. 17 на 2017г.

Предложение составлено на основании проведенного осмотра общего имущества МКД на предмет степени износа и пригодности к эксплуатации в соответствие с требованиями законодательства РФ, соблюдения характеристик надежности и безопасности многоквартирного дома, безопасности для жизни и здоровья граждан.

Перечень и ориентировочный объем необходимых работ по  ремонту общего имущества.

| № | Наименование ремонтных работ | Ед.изм. | Объем работ | Ориентировочная стоимость, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена канализации Ф100 в подвале | м.п. | 100 | 160000 |
| 2 | Замена сборок на стояках системы ХГВС Ф25,20 | шт | 70 | 70000 |
| 3 | Замена стояков системы ХВС | мп | 280 | 300000 |
| 4 | Замена стояков системы ГВС | мп | 280 | 30000 |
| 5 | Замена стояков системы отопления | шт | 24 | 960000 |
| 6 | Установка автоматических воздухоотводчиков на стояки системы отопления | шт | 60 | 60000 |
| 7 | Локальный ремонт кровли (мягкая ) 2п | м2 | 100 | 54000 |
| 8 | Устройство козырька над входом в подвал | шт. | 1 | 35000 |
| 9 | Ремонт вент. шахты | шт. | 3 | 36000 |
| 10 | Косметический ремонт 1,3 п, 2п со 2-9 эт. | шт | 3 | 360000 |
| 11 | Ремонт МОП 1,3 п и 2п со 2-9 эт. | шт | 3 | 360000 |
| 12 | Замена входной двери | шт. | 3 | 135000 |
| 13 | Замена тамбурной двери | шт. | 3 | 105000 |
| 14 | Монтаж контура заземления по технологии Gоlmar | шт | 1 | 52000 |
| 15 | Ремонт ВРУ (электрощитовая) | шт | 1 | 80000 |
| 16 | Подкрепление слаботочных проводов | м | 108 | 12960 |
| Предложение по энергосберегающим мероприятиям: (п.12 ст.12 ФЗ РФ № 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" от 23 ноября 2009г) |
| 17 | Замена элеваторного теплового узла на автоматический узел управления с изготовлением проекта | шт | 1 | 700000 |
| 18 | Замена теплоизоляции трубопроводов системы отопления, ГВС | м | 160 | 64000 |
| 19 | Замена прибора учета тепловой энергии | шт | 1 | 80000 |
| 20 | Установка прибора учета ХВС с изготовлением проекта | шт | 1 | 100000 |
| 21 | Установка прибора учета ГВС с изготовлением проекта | шт | 1 | 100000 |
| 22 | Изготовление энергетического паспорта | шт | 1 | 200000 |
| 23 | Установка светодиодных светильников в МОП | шт | 20 | 40000 |
| 24 | Установка светодиодных прожекторов на уличное освещение | шт | 3 | 27000 |
| ИТОГО | 4120960 |

В соответствии с п. 1 ст. 45 ЖК РФ и условиями договора управления МКД Вам необходимо провести общее собрание собственников и утвердить объемы (перечень) работ и размер платы на ремонт общего имущества на 2017 год.